|  |  |  |  |  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові . Коригування 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 12 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 23 |  |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 8 |  |  |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 6,44 |  |  |
| 5 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 |  |  | блок | 16 |  |  |
| 6 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8 |  |  | блок | 4 |  |  |
| 7 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (двері) |  |  | т | 0,35 |  |  |
| 8 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т(турнікет) |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Роздiл 2. Стіни та перегородки 8 -9 Поверхів |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах |  |  | м2 | 23,8 |  |  |
|  | Роздiл 3. Демонтаж оздоблення |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Розбирання цементних плінтусів |  |  | м | 95 |  |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 | 26,51 |  |  |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету |  |  | м2 | 65,4 |  |  |
| 13 | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 50 |  |  |
| 14 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  |  | м | 53,2 |  |  |
| 15 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 89,6 |  |  |
| 16 | Розбирання цементних плінтусів |  |  | м | 26 |  |  |
| 17 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 | 24,9 |  |  |
| 18 | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 181,36 |  |  |
| 19 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  |  | м | 83,9 |  |  |
|  | Роздiл 4. Оздоблення укосів 1 -9 поверх |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 199,37 |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 199,38 |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 199,38 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 583,2 |  |
|  | Роздiл 5. Оздоблення приміщень 1 Поверх |  |  |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 56,06 |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1614,7 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,5 |  |
|  | Роздiл 6. Оздоблення приміщень 2 Поверх |  |  |  |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 440,6 |  |
| 29 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 974,5 |  |
|  | Роздiл 7. Оздоблення приміщень 3 Поверх |  |  |  |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 382,08 |  |
| 31 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 827,4 |  |
|  | Роздiл 8. Оздоблення приміщень 4 Поверх |  |  |  |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 457,82 |  |
| 33 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 910,2 |  |
|  | Роздiл 9. Оздоблення приміщень 5 Поверх |  |  |  |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 371,9 |  |
| 35 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 834,2 |  |
|  | Роздiл 10. Оздоблення приміщень 6 Поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 11. Оздоблення приміщень 7 Поверх |  |  |  |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 419,1 |  |
|  | Роздiл 12. Оздоблення приміщень 8 Поверх |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 423,6 |  |
| 38 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 495,8 |  |
| 39 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1140,68 |  |
| 40 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень 6 м | м2 | 165,4 |  |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1127,78 |  |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 1182,98 |  |
| 43 | Опорядження входів в ліфт ламінованим МДФ | м2 | 20,5 |  |
| 44 | Нанесення грунтовки бетон-контакт | м2 | 95,5 |  |
| 45 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 138,46 |  |
| 46 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 138,46 |  |
| 47 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 131,39 |  |
| 48 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 341,91 |  |
| 49 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 176,51 |  |
| 50 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 165,4 |  |
| 51 | Улаштування плінтусів МДФ | м | 202,56 |  |
|  | Роздiл 13. Оздоблення приміщень 9 Поверх |  |  |  |
| 52 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 327,48 |  |
| 53 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 307,68 |  |
| 54 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень 6 м | м2 | 29,4 |  |
| 55 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 942,7 |  |
| 56 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 926,3 |  |
| 57 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 926,3 |  |
| 58 | Опорядження входів в ліфт ламінованим МДФ | м2 | 20,5 |  |
| 59 | Нанесення грунтовки бетон-контакт | м2 | 88,5 |  |
| 60 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 92,74 |  |
| 61 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 92,74 |  |
| 62 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 189,49 |  |
| 63 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 189,49 |  |
| 64 | Улаштування плінтусів МДФ | м | 183,9 |  |
|  | Роздiл 14. Інші роботи |  |  |  |
| 65 | Навантаження сміття вручну | т | 17,295 |  |
| 66 | Перевезення сміття до 15 км | т | 17,295 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 67 | Установлення вентиляторiв | шт | 2 |  |
| 68 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 150 мм | шт | 2 |  |
| 69 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 7 |  |
| 70 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4 |  |
| 71 | Установлення грат | грати | 2 |  |
| 72 | Установлення припливних установок | камеpа | 1 |  |
| 73 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 2 |  |
| 74 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 12 |  |
| 75 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 45 |  |
| 76 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 40 |  |
|  | Роздiл 3. Кондиціонування |  |  |  |
| 77 | Установлення кондиціонерів | шт | 4 |  |
| 78 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до18 мм | м | 98 |  |
| 79 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 98 |  |
| 80 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 49 |  |
| 81 | Прокладання трубопроводів пвх дренажних діаметром 32 мм | м | 30 |  |
| 82 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільзи) | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Щит силовий ЩС1-9 |  |  |  |
| 83 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 84 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 3. Щит аварійного освітлення ЩАО1-9 |  |  |  |
| 85 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 86 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвітлювальна продукція |  |  |  |
| 87 | Монтаж ліхтаря "Вихід" | шт | 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 98 |  |  |
| 89 | Монтаж світильників накладних | шт | 27 |  |  |
|  | Роздiл 5. Електроустановчі вироби |  |  |  |  |
| 90 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 25 |  |  |
| 91 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 29 |  |  |
| 92 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2 клавiшних | шт | 11 |  |  |
|  | Роздiл 6. Кабельно-провідна продукція |  |  |  |  |
| 93 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 820 |  |  |
| 94 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм | м | 40 |  |  |
| 95 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (гільзи) | м | 10 |  |  |
| 96 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 1713 |  |  |
| 97 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 125 мм2 в труби | м | 145 |  |  |