| Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові з облаштуванням слабострумних систем (телефонна мережа, локальна мережа передачі даних, мережа інтернет, система відеоспостереження, система контролю доступу, охоронна сигналізація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транс- портна складова, грн. |  | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  | розряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  | розряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | у зимовий період |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | у літній період |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | КБМ217-1303 |  | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон |  | маш. год |  | 25,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу II |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 1,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КБМ270-115 |  | Дрилі електричні |  | маш. год |  | 350,42156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КБМ200-64 |  | Перфоратор електромагнітний |  | маш. год |  | 36,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КБМ270-135 |  | Перфоратори електричні |  | маш. год |  | 35,390704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | КБМ200-68 |  | Пістолет монтажний |  | маш. год |  | 25,62568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КБМ270-119 |  | Шуруповерти |  | маш. год |  | 10,393056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | &2402-4059- И21 варіант 15 |  | Cповіщувач SWAN QUAD |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | +1504-1049 варіант 9 |  | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 16А, C, 6kA |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | +1504-1049 варіант 6 |  | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 6А, C, 6kA |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | +1504-1049 варіант 7 |  | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | +1504-1049 варіант 1 |  | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 16А, C, 6kA |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | +1504-1049 варіант 3 |  | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 20А, C, 6kA |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | +1504-1049 варіант 4 |  | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 25А, C, 6kA |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | +1504-1049 варіант 5 |  | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 32А, C, 6kA |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | +1504-1049 варіант 8 |  | Автоматичний вимикач HAGER 3п, 32А, C, 6kA |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | &С1512-1-538- Э варіант 1 |  | Акумулятор 12В 7 Ач |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | +1504-3178 варіант 4 |  | Акумуляторна батарея 12 В/100 А·год |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | +1504-3178 варіант 7 |  | Акумуляторна батарея 12 В/65 А·год |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | &С1545-1-1- В1 |  | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою |  | шт |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | С1545-4 |  | Бірка маркувальна |  | 100шт |  | 15,92377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | +1504-3178 варіант 8 |  | Блок 10" на 4 роз., 16А з індикатором |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | +1715-10066 варіант 1 |  | Блок вентиляторний на 3 вентилятора |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | +15011-4002 варіант 1 |  | Блок живлення БЖ1215 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | +1504-3178 варіант 5 |  | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А, з індикатором |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | +1504-3178 варіант 6 |  | Блок силовий 19" на 8 роз., 10А, з індикатором |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | +1504-17152 варіант 22 |  | Бокс 300х380х110 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | +1715-10066 варіант 2 |  | Вентилятор до шаф на підшипниках (120х120х38) |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | &2402-4059- И21 варіант 5 |  | Виносна індікаторна панель P-IND32 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | &С1550-38- В1-В1 варіант 1 |  | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP |  | шт |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | &С1545-440-2 варіант 9 |  | Гайка зубчаста М6 |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | &С1545-440-2 варіант 8 |  | Гвинт метрич. 6.0/16 з циліндричною голівкою. |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | &С111-13011 варіант 12 |  | Гофрированная труба d20 |  | м |  | 368,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | +С111-2014-6 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л |  | 3,1773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | &С1545-287-1 варіант 3 |  | ДІН- рейка |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | С1545-42 |  | Дюбелі У658, У661 |  | 100шт |  | 1,782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | С1545-43 |  | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ |  | 100шт |  | 27,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | +С1545-44 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм |  | 100шт |  | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | +1503-8882 варіант 2 |  | Електро-розподільча панель 19" 3U під автомати |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | &С1545-440-2 варіант 11 |  | З'єднувальний елемент сітчатого лотка |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | +С157-245 варіант 21 |  | Кабель Cat. 5e FTP 4x2x24 AWG LSZH |  | 1000м |  | 1,7442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | +С157-245 варіант 9 |  | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG LSZH |  | 1000м |  | 9,6645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | +С157-245 варіант 24 |  | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG зовнішній |  | 1000м |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | +С157-245 варіант 17 |  | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний |  | 1000м |  | 0,2907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | +С157-245 варіант 19 |  | Кабель ВВГнгд 5х4 мідний |  | 1000м |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | +С157-245 варіант 23 |  | Кабель КОРкН FRHF FE 180/E30 1х2х0,8 |  | 1000м |  | 0,2856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | +С157-245 варіант 22 |  | Кабель КОРкНс FRHF FE 180/E30 3х1,5 |  | 1000м |  | 0,26112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | +С157-245 варіант 18 |  | Кабель ТППэп 50х2х0,4 |  | 1000м |  | 0,2652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | +С157-245 варіант 12 |  | Кабель вогнестійкій КОРкHс 3х1,5 (Ек 30) FRHF FE180/E30-90 |  | 1000м |  | 0,0306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | +С157-245 варіант 8 |  | Кабель волоконно-оптичний 4 волокна |  | 1000м |  | 1,5912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | &С111-13011 варіант 15 |  | Кабель канал 16х16 мм |  | м |  | 252,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | &С111-13011 варіант 3 |  | Кабель канал 25х16 мм |  | м |  | 242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | &С111-13011 варіант 4 |  | Кабель канал 40х16 мм |  | м |  | 121,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | &С111-13011 варіант 10 |  | Кабель канал 40х25 мм |  | м |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | &С111-13011 варіант 11 |  | Кабель канал 40х40 мм |  | м |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | &С113-2127-5 варіант 1 |  | Кабель канал 60х40 мм |  | м |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | +С157-245 варіант 15 |  | Кабель мідний ПВ-3 нгд 10 мм2 |  | 1000м |  | 0,1785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | +1602-11133 варіант 6 |  | Кабельний організатор 10", 1U з кришкою, чорний, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | +1602-11133 варіант 1 |  | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | &2402-4059- И21 варіант 18 |  | Клавіатура K-PAD OLED |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | +1701-1051 варіант 3 |  | Кнопка визову для людей з обмеженими можливостями |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | &2402-4059- И21 варіант 19 |  | Кнопка тривоги |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | +С1512-1 варіант 4 |  | Комплект монтажний (клеми, роз'єми, кріплення, маркування, тощо) |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | +1504-17152 варіант 21 |  | Комутаційний бокс SBV-125BW алюміній |  | шт |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | +С1111-8 варіант 5 |  | Конектор RJ-12 |  | 100шт |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | +С1111-8 варіант 3 |  | Конектор RJ-45 |  | 100шт |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | +С1512-6 варіант 1 |  | Коробка розподільна КМС 2-24М |  | шт |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | +1504-17152 варіант 8 |  | Коробка розподільча 85х85х50 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | &С1545-440-2 варіант 1 |  | Кріпильна шайба 25мм, 3мм товщ. цинкована |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | &С1545-440-2 варіант 2 |  | Кріпильна шайба 30мм, 3мм товщ. цинкована |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | &С111-1851-1 варіант 2 |  | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм |  | шт |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | &С1545-440-2 варіант 12 |  | Кронштейн стеля/стіна для сітчастого лотка |  | шт |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | &С111-13011 варіант 14 |  | Лоток сітчастий 300х50, дріт 4 мм, білий цинк |  | м |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | +1504-17152 варіант 17 |  | Люк ревізійний 400х600 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | +С1513-1 варіант 7 |  | Мікро-бокс оптичний FOB-AM в зборі |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | +С1111-8 варіант 4 |  | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 |  | 100шт |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | &1602-30001- 2-В2 варіант 1 |  | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1310/RX1550 SC |  | шт |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | &1602-30001- 2-В2 варіант 2 |  | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC |  | шт |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | &1602-30001- 2-В2 варіант 4 |  | Модуль SFP+ 10G 1270-WDM-LC |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | &1602-30001- 2-В2 варіант 3 |  | Модуль SFP+ 10G 1330-WDM-LC |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | +С1545-481 варіант 2 |  | Монтажний комплект до відеокамери |  | шт |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | +С1511-15 варіант 1 |  | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) |  | шт |  | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | &С113-2106-1 варіант 5 |  | Настінна розетка для 2хRJ45 без модулів |  | шт |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | &2402-4059- И21 варіант 6 |  | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | +С1513-1 варіант 8 |  | Оптична патч-панель ODF 19" 1U 24 порта SC в зборі |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | +С1545-453 варіант 10 |  | Патч-корд оптичний LC-LC 10м |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | +С1545-453 варіант 7 |  | Патч-корд оптичний LC-LC 1м |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | +С1545-453 варіант 5 |  | Патч-корд оптичний SC-SC 1м |  | шт |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | +С1545-453 варіант 12 |  | Патч-корд оптичний SC-SC 3м |  | шт |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | &15096-1011- 1-В2 варіант 6 |  | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH |  | шт |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | &15096-1011- 1-В2 варіант 9 |  | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH |  | шт |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | &15096-1011- 1-В2 варіант 7 |  | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH |  | шт |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | &15096-1011- 1-В2 варіант 8 |  | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH |  | шт |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | +С1513-1 варіант 9 |  | Патч-панель 10", 1U, на 12 модулей |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | +С1513-1 варіант 1 |  | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | +С1512-1 варіант 3 |  | Перемичка з клемами d=25мм, раз'єднувач АКБ |  | шт |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | +С1513-1 варіант 5 |  | Плінт 10-ти парний |  | шт |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | &210101-10- 8103 варіант 2 |  | Полиця 19" 4 точки кріпл., 550 мм, перф., 1. 5мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | &210101-10- 8103 варіант 5 |  | Полиця 19" 4 точки кріпл., 750 мм, перф., 1. 5мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | &210101-10- 8103 варіант 4 |  | Полиця консольна 10", 160мм, 1U, сіра |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | +С157-245 варіант 14 |  | Провід ПСВеВ (J-YSt)Y) 8*0,4 |  | 1000м |  | 0,4488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | &210101-10- 8107 варіант 2 |  | Провід з клемами для вентилятора (L=1м) |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | +170311-1117 варіант 4 |  | Реле VRC-R6 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | +1504-17152 варіант 12 |  | Розподільча коробка T-40 |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | +1504-17152 варіант 24 |  | Розподільча коробка КМ-110 |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | &2402-4059- И21 варіант 10 |  | Сенсорна клавіатура К-GLCD |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | С1545-241 |  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 |  | 100шт |  | 148,1814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | &2402-4059- И21 варіант 14 |  | Сповіщувач Vibro вібраційний |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | &2402-4059- И21 варіант 12 |  | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-8 |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | &2402-4059- И21 варіант 7 |  | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-9 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | С1545-101 |  | Стрічка монтажна ЛМ |  | 100м |  | 28,01522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | +170311-1117 варіант 1 |  | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | +1602-11133 варіант 7 |  | Тримач плінтів 6 плінтів 19" 1U чорний |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | +1602-11133 варіант 8 |  | Тримач плінтів настінний на 50 пар |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | &С1545-262-7- 4 варіант 2 |  | Труба сталева д.18 |  | м |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | +1602-11133 варіант 4 |  | Утримувач плінтів на 10 пар |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | +С113-1878 варіант 3 |  | Хомут кабельний 4х150 |  | шт |  | 12800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | &С1545-287-1 варіант 2 |  | Шина заземлення без ізолятора |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | &С1545-287-1 варіант 1 |  | Шина нульова на дин- рейку |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | +1503-1271 варіант 4 |  | Шкаф 10", 6U, 320х300мм (Ш*Г) |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | &210101-10- 8107 |  | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | &210101-10- 8107 варіант 4 |  | Шнур живлення 1.8 м, 1.5 мм2 |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | &210101-10- 8107 варіант 3 |  | Шнур живлення 5 м, 1.5 мм2 |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | +С111-2015-3 |  | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 |  | кг |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | +1504-17152 варіант 19 |  | Щит з/у без дверцят 2 мод. |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 134 |  | +1504-17152 варіант 20 |  | Щит розподільний 8 модулів IP31 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 |  | +1504-17152 варіант 16 |  | Щит розподільний металевий ЩРв-12 IP31 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | С1999-9001 |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 171,6464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | С1999-9005 |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,7388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу III |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | +1602-10103 варіант 23 |  | VoIP-шлюз TA400 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | +1602-10103 варіант 16 |  | VoIP-шлюз TA800 |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | +1604-5001 варіант 9 |  | Абонентський пульт голосного зв'язку СМ- 800 |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | +1604-5001 варіант 10 |  | Аудіоінтерком i12 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | +290220-1258 варіант 4 |  | Відеокамера IP ZIP-2324LT-BT-MVF |  | шт |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | +290220-1258 варіант 2 |  | Відеокамера IP ZIP-314SR3-DVPF28 |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | +290220-1258 варіант 7 |  | Відеокамера IP ZIP-3614ER3-PF28 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | +290220-1258 варіант 5 |  | Відеокамера IP ZIP-3635AI-DM-MVF (детекція осіб) |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | +1601-2390 варіант 8 |  | Відеореєстратор ZIP-NVR408-64E-PRO з жорскими дісками 8х8Tb |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | +1702-19004 варіант 5 |  | Джерело безперебійного живлення Delta R- Series On-Line 6kVA/5kW без АКБ |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | +1702-19004 варіант 6 |  | Джерело безперебійного живлення Delta R- Series On-Line 3kVA/2,1kW (з додатковою зарядною платою 72Vdc/4A) без АКБ |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | +1602-10103 варіант 4 |  | Керований комутатор MikroTik 309-1G- 8S+IN |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | +1602-10103 варіант 14 |  | Керований комутатор MikroTik 326-24G- 2S+RM |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | +1602-10103 варіант 21 |  | Керований комутатор MikroTik 328-4C-20S- 4S+RM |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | +1602-10103 варіант 22 |  | Керований комутатор MikroTik 610-8G-2S+IN |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | +1503-1271 варіант 7 |  | Коммутаційна шафа 19" 45U, 610х1055 мм (Ш*Г), посилена |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | +1503-1271 варіант 8 |  | Коммутаційна шафа 19" 12U |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | +1503-1271 варіант 9 |  | Коммутаційна шафа 19" 18U |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | +1602-10103 варіант 17 |  | Комутатор ONV H1064PL |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | +1602-10103 варіант 10 |  | Комутатор PoE DS-3E1326P-EI |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | +1602-10103 варіант 18 |  | Комутатор PoE EW-S1912CG-AP |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | +1602-10103 варіант 8 |  | Комутатор TP-Link TL-SG105 |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | +1602-10103 варіант 11 |  | Комутатор TP-Link TL-SG108 |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | +1602-10103 варіант 15 |  | Маршрутизатор RB2011UiAS-RM |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | &2402-4059- И20 варіант 4 |  | Прибор охранной сигнализации Тірас Orion NOVA L |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | +1602-10001 варіант 2 |  | Програмно-апаратний комплекс (IP АТС на платформі Asterisk) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | +1604-5001 варіант 8 |  | Пульт голосного зв'язку СМ-801 |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу IV |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 172,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівельне сміття |  | т |  | 0,60358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 травня" 2025 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |