## 43_ДЦ_ДФ_02-01-01
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
по об'єкту
Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові з облаштуванням слабострумних систем (телефонна мережа, локальна мережа передачі даних, мережа інтернет, система відеоспостереження, система контролю доступу, охоронна сигналізація)
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 02-01-01 монтаж 1 поверх
Розділ №1. Комутаційні шафи.
1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 3
2 | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою | шт | 12
3 | Установлення вентиляторів | шт | 12
4 | Вентилятор до шаф на підшипниках (120х120х38) | шт | 12
5 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 12
6 | Провід з клемами для вентилятора (L=1м) | шт | 12
7 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 3
8 | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку | шт | 3
9 | Монтаж патч-панелі | шт | 9
10 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type | шт | 9
11 | Забивка разьема RJ-45 | шт | 216
12 | Установлення кабельного організатора | шт | 21
13 | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний | шт | 21
14 | Монтаж оптичного бокса | шт | 3
15 | Мікро-бокс оптичний FOB-AM в зборі | шт | 3
16 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 3
17 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) | шт | 216
Розділ №2. Підсистема введення та розподілу електроживлення
18 | Прорізання отворів перерізом до 200х200 мм в дерев'яних перегородках каpкасно-обшивних | шт | 1
19 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 2
20 | Щит розподільний металевий ЩРв-12 IP31 | шт | 1
21 | Щит розподільний 8 модулів IP31 | шт | 1
22 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8
23 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 20А, C, 6kA | шт | 2
24 | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 16А, C, 6kA | шт | 6
25 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 3
26 | Щит з/у без дверцят 2 мод. | шт | 3
27 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3
28 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA | шт | 3
29 | Установлення 19" блока | шт | 3
30 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А, з індикатором | шт | 3
31 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 5.4
32 | Шнур живлення 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 3
33 | Комплект монтажний (клеми, роз'єми, кріплення, маркування, тощо) | шт | 3
34 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 75
35 | Гофрированная труба d20 | м | 75.75
36 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 150
37 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 150
38 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний | м | 76.5
39 | Кабель мідний ПВ-3 нгд 10 мм2 | м | 76.5
Розділ №3. Розподільні шафи
40 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 12
41 | Кросування | шт | 36
42 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 36
Розділ №4. Структурована кабельна система
43 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 100
44 | Установлення люків ревізийних | шт | 1
45 | Люк ревізійний 400х600 | шт | 1
46 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 192
47 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 192
48 | Прокладання коробів пластикових | м | 214
49 | Кабель канал 25х16 мм | м | 101
50 | Кабель канал 40х16 мм | м | 60.6
51 | Кабель канал 40х25 мм | м | 30.3
52 | Кабель канал 40х40 мм | м | 20.2
53 | Кабель канал 60х40 мм | м | 4.04
54 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 642
55 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 3915
56 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 4484.94
57 | Кабель волоконно-оптичний 4 волокна | м | 81.6
58 | Кабель ТППэп 50х2х0,4 | м | 81.6
59 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 30
60 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 16
61 | Труба сталева д.18 | м | 18
62 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 46
63 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 5
64 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 5000
Розділ №5. Облаштування телефоної мережи, локальна мережи передачі даних та мережи інтернет
65 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 6
66 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів] | шт | 6
67 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 6
68 | Прилади, що установлюються на конструкціях (шлюзи IP) | шт | 2
69 | Монтаж пульту голосного зв'язку | шт | 4
70 | Монтаж аудіоінтерком | шт | 2
71 | Установлення утримувача плінтів | шт | 5
72 | Тримач плінтів 6 плінтів 19" 1U чорний | шт | 3
73 | Тримач плінтів настінний на 50 пар | шт | 2
74 | Монтаж плінта | шт | 25
75 | Плінт 10-ти парний | шт | 25
76 | Забивка плінта | кінців | 25
77 | Кросування | шт | 222
78 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 6
79 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH | шт | 108
80 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 108
81 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 16
82 | Конектор RJ-12 | шт | 16
83 | Монтаж розетки | шт | 40
84 | Настінна розетка для 2хRJ45 без модулів | шт | 40
85 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 80
86 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 | шт | 80
87 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 80
88 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (комутатор) | шт | 6
89 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (шлюз) | шт | 2
90 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | комплекс | 1
Розділ №6. Облаштування системи відеоспостереження
91 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 3
92 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 3
93 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 3
94 | Монтаж відеокамер | шт | 52
95 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 52
96 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 52
97 | Розподільча коробка T-40 | шт | 32
98 | Розподільча коробка КМ-110 | шт | 3
99 | Комутаційний бокс SBV-125BW алюміній | шт | 17
100 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 52
101 | Конектор RJ-45 | шт | 52
102 | Кросування | шт | 55
103 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 3
104 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 52
105 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 28
106 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 38
107 | Труба сталева д.18 | м | 26
108 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 66
109 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 10
110 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 45
111 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера детекція осіб) | шт | 7
112 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (комутатор) | шт | 3
113 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | комплекс | 1
Розділ №7. Облаштування системи контролю доступу
114 | Прилади, що установлюються на конструкціях (машрутизатор) | шт | 3
115 | Ключ або кнопка на панелі | шт | 2
116 | Кнопка визову для людей з обмеженими можливостями | шт | 2
117 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 1360
118 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 390
119 | Кабель Cat. 5e FTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 1234.2
120 | Кабель КОРкНс FRHF FE 180/E30 3х1,5 | м | 204
121 | Кабель КОРкН FRHF FE 180/E30 1х2х0,8 | м | 163.2
122 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG зовнішній | м | 183.6
123 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 80
124 | Гофрированная труба d20 | м | 80.8
125 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 160
126 | Прокладання коробів пластикових | м | 110
127 | Кабель канал 16х16 мм | м | 111.1
128 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 11
129 | Коробка розподільна КМС 2-24М | шт | 11
130 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 4
131 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 16
132 | Труба сталева д.18 | м | 6
133 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 20
134 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 3
135 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 500
136 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (машрутизатор) | шт | 3
Розділ №8. Облаштування охороної сігналізації
137 | Прибор охранной сигнализации | шт | 1
138 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 2
139 | Блок живлення БЖ1215 | шт | 2
140 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 3
141 | Акумулятор 12В 7 Ач | шт | 3
142 | Пристрій виносний | шт | 4
143 | Виносна індікаторна панель P-IND32 | шт | 2
144 | Сенсорна клавіатура К-GLCD | шт | 1
145 | Клавіатура K-PAD OLED | шт | 1
146 | Монтаж світлозвукового оповіщувача | шт | 3
147 | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" | шт | 3
148 | Монтаж сповіщувача | шт | 22
149 | Cповіщувач SWAN QUAD | шт | 2
150 | Сповіщувач Vibro вібраційний | шт | 20
151 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний,магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 35
152 | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-9 | шт | 3
153 | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-8 | шт | 32
154 | Ключ або кнопка на панелі | шт | 12
155 | Кнопка тривоги | шт | 12
156 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 1
157 | Бокс 300х380х110 мм | шт | 1
158 | Монтаж реле | шт | 2
159 | Реле VRC-R6 | шт | 2
160 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 520
161 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 110
162 | Кабель Cat. 5e FTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 61.2
163 | Провід ПСВеВ (J-YSt)Y) 8*0,4 | м | 448.8
164 | Кабель вогнестійкій КОРкHс 3х1,5 (Ек 30) FRHF FE180/E30-90 | м | 30.6
165 | Прокладання коробів пластикових | м | 100
166 | Кабель канал 16х16 мм | м | 101
167 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2
168 | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 6А, C, 6kA | шт | 2
169 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 8
170 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 16
171 | Труба сталева д.18 | м | 8
172 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 24
173 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 4
174 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 100
175 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1
Розділ №9. Будівельні роботи
176 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 220
177 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 220
178 | Шпаклювання поверхонь мінеральною шпаклівкою | м2 | 11
179 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 11
180 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 39.6
181 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 11
182 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1.59
183 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь, підготовлених під фарбування | м2 | 11
Локальний кошторис 02-01-02 устаткування 1 поверх
1 | Коммутаційна шафа 19" 18U | шт | 3
2 | Керований комутатор MikroTik 326-24G-2S+RM | шт | 6
3 | Маршрутизатор RB2011UiAS-RM | шт | 3
4 | Комутатор TP-Link TL-SG105 | шт | 4
5 | Комутатор TP-Link TL-SG108 | шт | 2
6 | Комутатор ONV H1064PL | шт | 6
7 | Комутатор PoE DS-3E1326P-EI | шт | 3
8 | Відеокамера IP ZIP-314SR3-DVPF28 | шт | 30
9 | Відеокамера IP ZIP-3614ER3-PF28 | шт | 2
10 | Відеокамера IP ZIP-2324LT-BT-MVF | шт | 13
11 | Відеокамера IP ZIP-3635AI-DM-MVF (детекція осіб) | шт | 7
12 | VoIP-шлюз TA800 | шт | 2
13 | Аудіоінтерком i12 | шт | 2
14 | Пульт голосного зв'язку СМ-801 | шт | 4
15 | Абонентський пульт голосного зв'язку СМ-800 | шт | 4
16 | Прибор охранной сигнализации Тірас Orion NOVA L | шт | 1
Локальний кошторис 02-02-01 монтаж 1 поверх
Розділ №1. Комутаційні шафи.
1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 3
2 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1
3 | Установлення вентиляторів | шт | 5
4 | Блок вентиляторний на 3 вентилятора | шт | 3
5 | Вентилятор до шаф на підшипниках (120х120х38) | шт | 2
6 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 7.4
7 | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 3
8 | Провід з клемами для вентилятора (L=1м) | шт | 2
9 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 4
10 | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку | шт | 4
11 | Монтаж патч-панелі | шт | 5
12 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type | шт | 5
13 | Забивка разьема RJ-45 | шт | 120
14 | Установлення кабельного організатора | шт | 14
15 | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний | шт | 14
16 | Монтаж оптичної патч-панелі | шт | 4
17 | Оптична патч-панель ODF 19" 1U 24 порта SC в зборі | шт | 4
18 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24 | пристрій | 4
19 | Монтаж оптичного бокса | шт | 1
20 | Мікро-бокс оптичний FOB-AM в зборі | шт | 1
21 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 1
22 | Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг | шт | 6
23 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 550 мм, перф., 1.5мм | шт | 6
24 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) | шт | 720
25 | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою | шт | 4
Розділ №2. Підсистема введення та розподілу електроживлення
26 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення) | шт | 2
27 | Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 60 А.год | блок | 32
28 | Акумуляторна батарея 12 В/65 А·год | шт | 32
29 | Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний,ємкість 100 А.год | блок | 6
30 | Акумуляторна батарея 12 В/100 А·год | шт | 6
31 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 34
32 | Перемичка з клемами d=25мм, раз'єднувач АКБ | шт | 34
33 | Конструкції для установлення приладів | шт | 11
34 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 550 мм, перф., 1.5мм | шт | 3
35 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 750 мм, перф., 1.5мм | шт | 8
36 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1
37 | Електро-розподільча панель 19" 3U під автомати | шт | 1
38 | Прорізання отворів перерізом до 200х200 мм в дерев'яних перегородках каpкасно-обшивних | шт | 1
39 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 1
40 | Щит розподільний металевий ЩРв-12 IP31 | шт | 1
41 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5
42 | Автоматичний вимикач HAGER 3п, 32А, C, 6kA | шт | 2
43 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 32А, C, 6kA | шт | 3
44 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17
45 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 25А, C, 6kA | шт | 3
46 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 20А, C, 6kA | шт | 5
47 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 16А, C, 6kA | шт | 9
48 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 1
49 | Щит з/у без дверцят 2 мод. | шт | 1
50 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
51 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA | шт | 1
52 | Установлення 19" блока | шт | 7
53 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А, з індикатором | шт | 1
54 | Блок силовий 19" на 8 роз., 10А, з індикатором | шт | 6
55 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 39
56 | Шнур живлення 5 м, 1.5 мм2 | шт | 6
57 | Шнур живлення 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 5
58 | Комплект монтажний (клеми, роз'єми, кріплення, маркування, тощо) | шт | 4
59 | Шина нульова на дин- рейку | шт | 1
60 | Шина заземлення без ізолятора | шт | 1
61 | ДІН- рейка | шт | 1
62 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 70
63 | Гофрированная труба d20 | м | 70.7
64 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 140
65 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 140
66 | Кабель ВВГнгд 5х4 мідний | м | 10.2
67 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний | м | 61.2
68 | Кабель мідний ПВ-3 нгд 10 мм2 | м | 71.4
69 | Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кіл захисту, управління і сигналізації, потужність до 1 кВА з стабілізацією вихідної напруги | пристрій | 3
Розділ №3. Розподільні шафи
70 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 8
71 | Шкаф 10", 6U, 320х300мм (Ш*Г) | шт | 8
72 | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою | шт | 32
73 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 24
74 | Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг | шт | 8
75 | Полиця консольна 10", 160мм, 1U, сіра | шт | 8
76 | Конструкції для установлення приладів (утримувач плінтів) | шт | 8
77 | Утримувач плінтів на 10 пар | шт | 8
78 | Монтаж плінта | шт | 8
79 | Плінт 10-ти парний | шт | 8
80 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 8
81 | Монтаж патч-панелі | шт | 8
82 | Патч-панель 10", 1U, на 12 модулей | шт | 8
83 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 96
84 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 | шт | 96
85 | Установлення кабельного організатора | шт | 8
86 | Кабельний організатор 10", 1U з кришкою, чорний, | шт | 8
87 | Установлення 19" блока | шт | 8
88 | Блок 10" на 4 роз., 16А з індикатором | шт | 8
89 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 14.4
90 | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 8
91 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 8
92 | Щит з/у без дверцят 2 мод. | шт | 8
93 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8
94 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA | шт | 8
95 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 120
96 | Гофрированная труба d20 | м | 121.2
97 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 240
98 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 120
99 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний | м | 122.4
100 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
101 | Коробка розподільча 85х85х50 | шт | 8
102 | Кросування | шт | 96
103 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 96
104 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) | шт | 192
Розділ №4. Структурована кабельна система
105 | Установлення люків ревізийних | шт | 1
106 | Люк ревізійний 400х600 | шт | 1
107 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 96
108 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 192
109 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 96
110 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 192
111 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 100
112 | Прокладання коробів металевих | м | 80
113 | Лоток сітчастий 300х50, дріт 4 мм, білий цинк | м | 80
114 | Кронштейн стеля/стіна для сітчастого лотка | шт | 80
115 | З'єднувальний елемент сітчатого лотка | шт | 128
116 | Кріпильна шайба 25мм, 3мм товщ. цинкована | шт | 128
117 | Кріпильна шайба 30мм, 3мм товщ. цинкована | шт | 128
118 | Гвинт метрич. 6.0/16 з циліндричною голівкою. | шт | 128
119 | Гайка зубчаста М6 | шт | 128
120 | Прокладання коробів пластикових | м | 264
121 | Кабель канал 25х16 мм | м | 141.4
122 | Кабель канал 40х16 мм | м | 60.6
123 | Кабель канал 40х25 мм | м | 40.4
124 | Кабель канал 40х40 мм | м | 20.2
125 | Кабель канал 60х40 мм | м | 4.04
126 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 3962
127 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 1497
128 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 4038.18
129 | Кабель волоконно-оптичний 4 волокна | м | 1428
130 | Кабель ТППэп 50х2х0,4 | м | 102
131 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 20
132 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 28
133 | Труба сталева д.18 | м | 19
134 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 48
135 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 6
136 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 5000
Розділ №5. Облаштування телефоної мережи, локальна мережи передачі даних та мережи інтернет
137 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 8
138 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів] | шт | 60
139 | Модуль SFP+ 10G 1330-WDM-LC | шт | 5
140 | Модуль SFP+ 10G 1270-WDM-LC | шт | 5
141 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1310/RX1550 SC | шт | 46
142 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 4
143 | Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість понад 100 номерів | номер | 1
144 | Прилади, що установлюються на конструкціях (шлюзи IP) | шт | 2
145 | Установлення утримувача плінтів | шт | 5
146 | Тримач плінтів 6 плінтів 19" 1U чорний | шт | 3
147 | Тримач плінтів настінний на 50 пар | шт | 2
148 | Монтаж плінта | шт | 25
149 | Плінт 10-ти парний | шт | 25
150 | Забивка плінта | кінців | 25
151 | Кросування | шт | 173
152 | Патч-корд оптичний LC-LC 1м | шт | 4
153 | Патч-корд оптичний LC-LC 10м | шт | 1
154 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 24
155 | Патч-корд оптичний SC-SC 3м | шт | 24
156 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH | шт | 60
157 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 60
158 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 16
159 | Конектор RJ-12 | шт | 16
160 | Монтаж розетки | шт | 80
161 | Настінна розетка для 2хRJ45 без модулів | шт | 80
162 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 160
163 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 | шт | 160
164 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 160
165 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (комутатор) | шт | 8
166 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (шлюз) | шт | 2
167 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (сервер IP-телефонії) | шт | 1
168 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | комплекс | 1
Розділ №6. Облаштування системи відеоспостереження
169 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатори) | шт | 3
170 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів] | шт | 26
171 | Модуль SFP+ 10G 1330-WDM-LC | шт | 2
172 | Модуль SFP+ 10G 1270-WDM-LC | шт | 2
173 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1310/RX1550 SC | шт | 20
174 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 2
175 | Мережевий відеореєстратор | шт | 1
176 | Конструкції для установлення приладів | шт | 1
177 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 550 мм, перф., 1.5мм | шт | 1
178 | Монтаж відеокамер | шт | 9
179 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 9
180 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 9
181 | Розподільча коробка T-40 | шт | 7
182 | Розподільча коробка КМ-110 | шт | 2
183 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 9
184 | Конектор RJ-45 | шт | 9
185 | Кросування | шт | 31
186 | Патч-корд оптичний LC-LC 10м | шт | 2
187 | Патч-корд оптичний SC-SC 3м | шт | 20
188 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 9
189 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 4
190 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 6
191 | Труба сталева д.18 | м | 4
192 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 10
193 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 2
194 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 9
195 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (комутатор) | шт | 2
196 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (відеореестратор) | шт | 1
197 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | комплекс | 1
Розділ №7. Облаштування системи контролю доступу
198 | Прилади, що установлюються на конструкціях (машрутизатор) | шт | 1
199 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 576
200 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 40
201 | Кабель Cat. 5e FTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 448.8
202 | Кабель КОРкНс FRHF FE 180/E30 3х1,5 | м | 57.12
203 | Кабель КОРкН FRHF FE 180/E30 1х2х0,8 | м | 122.4
204 | Прокладання коробів пластикових | м | 40
205 | Кабель канал 16х16 мм | м | 40.4
206 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
207 | Коробка розподільна КМС 2-24М | шт | 8
208 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 2
209 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 8
210 | Труба сталева д.18 | м | 2
211 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 10
212 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 1
213 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 200
214 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (машрутизатор) | шт | 1
Локальний коштори 02-02-02 устаткування 2 поверх
1 | Коммутаційна шафа 19" 45U, 610х1055 мм (Ш*Г), посилена | шт | 3
2 | Коммутаційна шафа 19" 12U | шт | 1
3 | Джерело безперебійного живлення Delta R-Series On- Line 6kVA/5kW без АКБ | шт | 2
4 | Джерело безперебійного живлення Delta R-Series On- Line 3kVA/2,1kW (з додатковою зарядною платою 72Vdc/4A) без АКБ | шт | 1
5 | Керований комутатор MikroTik 309-1G-8S+IN | шт | 1
6 | Керований комутатор MikroTik 610-8G-2S+IN | шт | 2
7 | Керований комутатор MikroTik 328-4C-20S-4S+RM | шт | 3
8 | Керований комутатор MikroTik 326-24G-2S+RM | шт | 4
9 | Маршрутизатор RB2011UiAS-RM | шт | 1
10 | Комутатор PoE EW-S1912CG-AP | шт | 2
11 | Комутатор TP-Link TL-SG105 | шт | 8
12 | Комутатор TP-Link TL-SG108 | шт | 8
13 | Комутатор ONV H1064PL | шт | 8
14 | Відеореєстратор ZIP-NVR408-64E-PRO з жорскими дісками 8х8Tb | комплект | 1
15 | Відеокамера IP ZIP-314SR3-DVPF28 | шт | 9
16 | Програмно-апаратний комплекс (IP АТС на платформі Asterisk) | шт | 1
17 | VoIP-шлюз TA800 | шт | 2
Локальний коштори 02-03-01 монтаж 1 поверх
Розділ №1. Комутаційні шафи.
1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2
2 | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою | шт | 8
3 | Установлення вентиляторів | шт | 4
4 | Вентилятор до шаф на підшипниках (120х120х38) | шт | 4
5 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 4
6 | Провід з клемами для вентилятора (L=1м) | шт | 4
7 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 2
8 | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку | шт | 2
9 | Монтаж патч-панелі | шт | 4
10 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type | шт | 4
11 | Забивка разьема RJ-45 | шт | 96
12 | Установлення кабельного організатора | шт | 10
13 | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний | шт | 10
14 | Монтаж оптичного бокса | шт | 2
15 | Мікро-бокс оптичний FOB-AM в зборі | шт | 2
16 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 2
17 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) | шт | 96
Розділ №2. Підсистема введення та розподілу електроживлення
18 | Прорізання отворів перерізом до 200х200 мм в дерев'яних перегородках каpкасно-обшивних | шт | 1
19 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 1
20 | Щит розподільний металевий ЩРв-12 IP31 | шт | 1
21 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5
22 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 20А, C, 6kA | шт | 1
23 | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 16А, C, 6kA | шт | 4
24 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 2
25 | Щит з/у без дверцят 2 мод. | шт | 2
26 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2
27 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA | шт | 2
28 | Установлення 19" блока | шт | 2
29 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А, з індикатором | шт | 2
30 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 3.6
31 | Шнур живлення 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 2
32 | Комплект монтажний (клеми, роз'єми, кріплення, маркування, тощо) | шт | 2
33 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 20
34 | Гофрированная труба d20 | м | 20.2
35 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 40
36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 60
37 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний | м | 30.6
38 | Кабель мідний ПВ-3 нгд 10 мм2 | м | 30.6
Розділ №3. Структурована кабельна система
39 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 100
40 | Установлення люків ревізийних | шт | 1
41 | Люк ревізійний 400х600 | шт | 1
42 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 1236
43 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG LSZH | м | 1097.52
44 | Кабель волоконно-оптичний 4 волокна | м | 81.6
45 | Кабель ТППэп 50х2х0,4 | м | 81.6
46 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 16
47 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 20
48 | Труба сталева д.18 | м | 13
49 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 36
50 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 4
51 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 2000
Розділ №4. Облаштування телефоної мережи, локальна мережи передачі даних та мережи інтернет
52 | Прилади, що установлюються на конструкціях (комутатор) | шт | 4
53 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів] | шт | 4
54 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 4
55 | Прилади, що установлюються на конструкціях (шлюзи IP) | шт | 2
56 | Установлення утримувача плінтів | шт | 4
57 | Тримач плінтів 6 плінтів 19" 1U чорний | шт | 2
58 | Тримач плінтів настінний на 50 пар | шт | 2
59 | Монтаж плінта | шт | 20
60 | Плінт 10-ти парний | шт | 20
61 | Забивка плінта | кінців | 20
62 | Кросування | шт | 100
63 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 4
64 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH | шт | 48
65 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 48
66 | Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 | кінців | 8
67 | Конектор RJ-12 | шт | 8
68 | Монтаж розетки | шт | 120
69 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (комутатор) | шт | 4
70 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (шлюз) | шт | 2
71 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт | комплекс | 1
Локальний коштори 02-03-02 устаткування 3 поверх
1 | Коммутаційна шафа 19" 12U | шт | 2
2 | Керований комутатор MikroTik 326-24G-2S+RM | шт | 4
3 | Комутатор PoE EW-S1912CG-AP | шт | 2
4 | VoIP-шлюз TA400 | шт | 2