## 85_ДЦ_ПВР
Будівництво системи відеоспостереження м.Чернігів
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
№ Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 12.13
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3.7
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 4506.12
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3.8
5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 498.88
6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3.8
7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | -
8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1683.08
9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:
9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 584.42
9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | -
коштів на виконання будівельних робіт:
9.3 |  | у зимовий період | люд.год | -
9.4 |  | у літній період | люд.год | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 7284.63
| Середній розряд робіт |  | розряд | 4.5
II. Будівельні машини і механізми
10 | +КБМ203- 1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 300.4264
11 | КБМ217-1303 | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон | маш. год | 12.64
12 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 11.7
13 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 61.7532
14 | КБМ201-82 | Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 | маш. год | 23.6
|  | Разом по розділу II | грн.
в тому числі енергоносії:
|  | Бензин | кг | 21.948
|  | Електроенергія | кВт-год | 45.497
|  | Мастильні матеріали | кг | 2.976
|  | Гідравлічна рідина | кг | 9.263
Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
15 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 59.8244
16 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 7.487
17 | КБМ204-1901 | Рефлектометр оптичний | маш. год | 5.16
18 | КБМ205-910 | Термоповітродувка | маш. год | 2.6
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 | +С1545-520 варіант 1 | DIN рейка | шт | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
20 | &С113-1296- 13 варіант 1 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 1
21 | +1504-1049 варіант 1 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 9
22 | +1511-4001 варіант 3 | Акумуляторна батарея 12В, 22А/г | шт | 4
23 | +1511-4001 варіант 1 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 4
24 | +15011-4002 варіант 1 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 4
25 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 5.6546
26 | +1504-3178 варіант 1 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А | шт | 2
27 | +С1514-5 варіант 3 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 6
28 | +1503-1271 варіант 1 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 4
29 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.013648
30 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0.00095
31 | +С1545-402 варіант 4 | Відгалужувальний затискач NTD 201 7- 95AI/25-95 | шт | 8
32 | +С1545-479 варіант 1 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 57
33 | +С1545-469- 11 варіант 1 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 30
34 | +С1547-10 варіант 1 | Гермоввід PG11 | шт | 32
35 | +С1547-10 варіант 2 | Гермоввід PG16 | шт | 8
36 | &С111-13011 варіант 2 | Гофрована труба d20 | м | 101
37 | +С1545-534 варіант 4 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 18
38 | +С1545-534 варіант 3 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE- 100Mb-2U | шт | 29
39 | +С157-245 варіант 3 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | 1000м | 0.024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
40 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0.0047
41 | +С1545-403 варіант 2 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16- 25) | шт | 60
42 | +С1545-517 варіант 3 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 8
43 | +С1545-402 варіант 1 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 10
44 | +С114-100-1 варіант 2 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 4
45 | +С157-245 варіант 2 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | 1000м | 1.1784
46 | +С157-245 варіант 6 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG | 1000м | 1.071
47 | +С1545-453 варіант 9 | Кабель HDMI to HDMI 1м | шт | 4
48 | +С1545-453 варіант 10 | Кабель USB 2.0 AM/AF 1м | шт | 4
49 | +С157-245 варіант 5 | Кабель ВВГнгд 3х1.5 мідний | 1000м | 0.102
50 | +С1512-14 варіант 4 | Кабель живлення 4-pin | шт | 4
51 | &С111-13011 варіант 1 | Кабель канал 25х15 мм | м | 383.8
52 | +С157-245 варіант 4 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | 1000м | 1.2271
53 | +С1545-481 варіант 2 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 11
54 | +С1545-534 варіант 1 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
55 | +С1512-1 варіант 9 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 35
56 | +С1512-1 варіант 8 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
57 | +С1512-1 варіант 10 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 9
58 | +С1111-8 варіант 1 | Конектор RJ-45 | 100шт | 1.81
59 | &С111-1851-1 варіант 1 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 200
60 | +1517-1936 варіант 8 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
61 | +1517-1936 варіант 3 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 22
62 | +С1545-270 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 6.84
63 | +1517-1936 варіант 4 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4- RACK | шт | 9
64 | &95-1 варіант 3 | Миша B170 | шт. | 2
65 | +1602-11107 варіант 6 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ- 45 | шт | 1
66 | +1602-11107 варіант 4 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 6
67 | +1602-11107 варіант 5 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 6
68 | +С1545-481 варіант 1 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 36
69 | +С1514-5 варіант 1 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 1
70 | +С1547-11 варіант 1 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 4
71 | +С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 128
72 | +1517-1936 варіант 9 | Настінний кронштейн для відеокамери оглядової купольної | шт | 13
73 | +1517-1936 варіант 10 | Настінний кронштейн для відеокамери розпізнавання облич | шт | 4
74 | +С1545-402 варіант 5 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 60
75 | +С1545-402 варіант 3 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 64
76 | +С1545-514 варіант 1 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 16
77 | +С1545-453 варіант 7 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 12
78 | &15096-1011- 1-В2 варіант 1 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 30
79 | &15096-1011- 1-В2 варіант 5 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
80 | &15096-1011- 1-В2 варіант 3 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 2
81 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 64.5
82 | +1517-1483-1 варіант 1 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 4
83 | &95-1 варіант 1 | Подовжувач HDMI по витій парі | шт. | 4
84 | &С113-1296- 13 варіант 2 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 1
85 | &95-1 варіант 2 | Подовжувач USB по витій парі | шт. | 4
86 | &210101-10- 8103 варіант 1 | Полиця консольна 350мм, 1U | шт | 2
87 | +С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0.004722
88 | +С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0.0007
89 | +С157-247 варіант 1 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | 1000м | 0.016
90 | +С157-247 варіант 2 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | 1000м | 0.008
91 | +С157-403 варіант 3 | Провід СІП-4, перерiз 2х25 мм2 | 1000м | 0.8569
92 | +С1545-488-1 варіант 2 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 4
93 | +С1545-517 варіант 2 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 8
94 | +С1545-517 варіант 1 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 16
95 | +290319-6156 варіант 1 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 4
96 | +1517-1483-1 варіант 2 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 6
97 | +С1512-14 варіант 5 | Розетка накладна електрична подвійна | шт | 3
98 | +С1512-14 варіант 2 | Розетка під DIN-рейку | шт | 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
99 | +1517-1936 варіант 6 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
100 | +С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 16.47
101 | +С1545-477 варіант 1 | Скрепа BCS-20 | шт | 208
102 | +С1545-488-1 варіант 1 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 416
103 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 7.8436
104 | +С1545-453 варіант 4 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 13
105 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0.022
106 | +С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0.019
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
107 | С1999-9003 | Бензин | кг | 1.976
108 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 25.2294
|  | Разом по розділу III | грн.
IV. Устаткування
109 | +1601-2390 варіант 6 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 22
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 22
110 | +1601-2390 варіант 7 | Відеокамера оглядова купольна SE-IPC- 4DP2-IAM/2,8 | комплект | 13
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 13
111 | +1601-2390 варіант 5 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC-4BP47-I10ZA | комплект | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
112 | +1601-2390 варіант 8 | Відеокамера розпізнавання облич SE-IPC- 6BP26-I6AZ (7-35) | комплект | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 4
113 | +1601-2390 варіант 9 | Відеокамера розпізнавання облич купольна SE-IPC-6DP26-I4AZ(2,7-13,5) | комплект | 5
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 5
114 | +1601-2390 варіант 10 | Відеореєстратор 16 каналів з жорстким диском 8Tb | комплект | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 2
115 | +1702-19004 варіант 1 | Джерело безперебійного живлення HB1012 1000ВА під зовн.АКБ | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
116 | +1602-10103 варіант 7 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
117 | +1602-10103 варіант 15 | Комутатор DH-PFS3110-8ET-96 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
118 | +1602-10103 варіант 2 | Маршрутизатор CRS106-1C-5S | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
119 | +1602-10103 варіант 1 | Маршрутизатор RB760iGS | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
120 | &*142-2-1123- В1-В2 варіант 1 | Монітор 23,8" 1920х1080 | шт. | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт. | 2
121 | +1602-11108 варіант 1 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
122 | +1602-11108 варіант 2 | Шафа комутаційна вандалостійка 9U 530х450х410 мм | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
|  | Разом по розділу IV | грн.
|  | у тому числі устаткування, що не монтується | грн.
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн.
|  | в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | грн.
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин
|  | Електроенергія | кВт-год | 70.727
|  | Мастильні матеріали | кг | 2.976
|  | Гідравлічна рідина | кг | 9.263
|  | Бензин | л | 32.33