## 98_ДЦ_ПВР
Будівництво системи відеоспостереження м.Чернігів:Ділянка 5. Район вул.Льотна, вул.Курсанта Єськова, вул.Ігоря Алексєєва, вул.Героїв Чорнобиля
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
№ Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 14.58
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3.6
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2879.39
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3.9
5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 665.72
6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3.8
7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | -
8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1172.08
9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:
9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 410.79
9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | -
коштів на виконання будівельних робіт:
9.3 |  | у зимовий період | люд.год | -
9.4 |  | у літній період | люд.год | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 5142.56
| Середній розряд робіт |  | розряд | 4.6
II. Будівельні машини і механізми
10 | +КБМ203- 1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 479.483
11 | КБМ217-1303 | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон | маш. год | 11.36
12 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 9.32
13 | КБМ201-82 | Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 | маш. год | 23.4
|  | Разом по розділу II | грн.
в тому числі енергоносії:
|  | Бензин | кг | 21.762
|  | Електроенергія | кВт-год | 1.873
|  | Мастильні матеріали | кг | 2.292
Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
14 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 8.952
15 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0.468
16 | КБМ204-1901 | Рефлектометр оптичний | маш. год | 3.44
17 | КБМ205-910 | Термоповітродувка | маш. год | 2.4
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
18 | +С1545-520 варіант 1 | DIN рейка | шт | 8
19 | &С113-1296- 13 варіант 1 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 4
20 | +1504-1049 варіант 1 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
21 | +1511-4001 варіант 1 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 4
22 | +15011-4002 варіант 1 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 4
23 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 3.3414
24 | +С1514-5 варіант 3 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 4
25 | +1503-1271 варіант 1 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 2
26 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.010594
27 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0.0006
28 | +С1545-479 варіант 1 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 60
29 | +С1545-469- 11 варіант 1 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 8
30 | +С1547-10 варіант 1 | Гермоввід PG11 | шт | 32
31 | +С1547-10 варіант 2 | Гермоввід PG16 | шт | 8
32 | +С1545-534 варіант 4 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 23
33 | +С1545-534 варіант 3 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE- 100Mb-2U | шт | 27
34 | +С157-245 варіант 3 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | 1000м | 0.024
35 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0.005
36 | +С1545-403 варіант 2 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16- 25) | шт | 16
37 | +С1545-517 варіант 3 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 8
38 | +С1545-402 варіант 1 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 8
39 | +С114-100-1 варіант 2 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 4
40 | +С157-245 варіант 2 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | 1000м | 2.3251
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
41 | +С1512-14 варіант 4 | Кабель живлення 4-pin | шт | 4
42 | +С157-245 варіант 4 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | 1000м | 0.5225
43 | +С1545-481 варіант 2 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 9
44 | +С1545-534 варіант 1 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
45 | +С1512-1 варіант 9 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 18
46 | +С1512-1 варіант 8 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 9
47 | +С1111-8 варіант 1 | Конектор RJ-45 | 100шт | 0.81
48 | +1517-1936 варіант 3 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 18
49 | +С1545-270 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 6.08
50 | +1517-1936 варіант 4 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4- RACK | шт | 8
51 | +1602-11107 варіант 6 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ- 45 | шт | 4
52 | +1602-11107 варіант 4 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 4
53 | +1602-11107 варіант 5 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 4
54 | +С1545-481 варіант 1 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 27
55 | +С1514-5 варіант 1 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 4
56 | +С1547-11 варіант 1 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 4
57 | +С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 128
58 | +С1545-402 варіант 5 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 40
59 | +С1545-402 варіант 3 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 148
60 | +С1545-514 варіант 1 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 16
61 | +С1545-453 варіант 7 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
62 | &15096-1011- 1-В2 варіант 1 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 31
63 | &15096-1011- 1-В2 варіант 5 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 18
64 | &15096-1011- 1-В2 варіант 3 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 9
65 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 56
66 | +1517-1483-1 варіант 1 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 4
67 | &С113-1296- 13 варіант 2 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 3
68 | +С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0.003872
69 | +С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0.00051
70 | +С157-247 варіант 1 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | 1000м | 0.016
71 | +С157-247 варіант 2 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | 1000м | 0.008
72 | +С157-403 варіант 2 | Провід СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | 1000м | 0.14108
73 | +С1545-488-1 варіант 2 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 4
74 | +С1545-517 варіант 2 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 8
75 | +С1545-517 варіант 1 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 16
76 | +290319-6156 варіант 1 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 4
77 | +1517-1483-1 варіант 2 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 4
78 | +С1512-14 варіант 2 | Розетка під DIN-рейку | шт | 12
79 | +1517-1936 варіант 6 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
80 | +С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0.1134
81 | +С1545-477 варіант 1 | Скрепа BCS-20 | шт | 183
82 | +С1545-488-1 варіант 1 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 366
83 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 5.9516
84 | +С1545-453 варіант 4 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 10
85 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0.016
86 | +С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0.0171
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
87 | С1999-9003 | Бензин | кг | 1.824
88 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 3.8286
|  | Разом по розділу III | грн.
IV. Устаткування
89 | +1601-2390 варіант 6 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 18
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 18
90 | +1601-2390 варіант 5 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC-4BP47-I10ZA | комплект | 9
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 9
91 | +1602-10103 варіант 7 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
92 | +1602-11108 варіант 1 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Разом по розділу IV | грн.
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн.
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин
|  | Електроенергія | кВт-год | 5.701
|  | Мастильні матеріали | кг | 2.292
|  | Бензин | л | 31.873