## 61_ДЦ_ПВР
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
№ Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 14.24
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3.6
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2855.95
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3.8
5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 418.34
6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3.9
7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | -
8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1147.08
9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:
9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 380.48
9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | -
коштів на виконання будівельних робіт:
9.3 |  | у зимовий період | люд.год | -
9.4 |  | у літній період | люд.год | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 4816.09
| Середній розряд робіт |  | розряд | 4.5
II. Будівельні машини і механізми
10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 284.2928
11 | КБМ217-1303 | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон | маш. год | 9.6
12 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 11.0677
13 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 10.52
14 | КБМ201-82 | Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 | маш. год | 18.8
|  | Разом по розділу II | грн.
в тому числі енергоносії:
|  | Бензин | кг | 1504.335
|  | Дизельне паливо | кг | 63.086
|  | Електроенергія | кВт-год | 1.953
|  | Мастильні матеріали | кг | 82.646
|  | Гідравлічна рідина | кг | 18.275
Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
15 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 8.952
16 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0.468
17 | КБМ204-1901 | Рефлектометр оптичний | маш. год | 3.44
18 | КБМ205-910 | Термоповітродувка | маш. год | 2
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 | +С1545-520 варіант 1 | DIN рейка | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
20 | +290319-6156 варіант 2 | GSM-контролер (контролер віддаленого контролю, керування і оповіщення) | шт | 4
21 | &С113-1296- 13 варіант 1 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 2
22 | +1504-1049 варіант 1 | Автоматичний вимикач 2P 6kA C-10A 2M | шт | 4
23 | +1511-4001 варіант 1 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 4
24 | +15011-4002 варіант 1 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 4
25 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 3.2796
26 | +С1514-5 варіант 3 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 4
27 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.011605
28 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0.0006
29 | &С1512-5-82 варіант 3 | Вимірювач температури | шт | 4
30 | +С1545-402 варіант 4 | Відгалужувальний затискач NTD 201 7- 95AI/25-95 | шт | 8
31 | +С1545-479 варіант 1 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 68
32 | +С1545-469- 11 варіант 1 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 23
33 | С1110-97 | Гаки для кріплення ізоляторів КН-20 | т | 0.0096
34 | +С1547-10 варіант 1 | Гермоввід PG11 | шт | 32
35 | +С1547-10 варіант 2 | Гермоввід PG16 | шт | 8
36 | +С1545-534 варіант 4 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 15
37 | +С1545-534 варіант 3 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE- 100Mb-2U | шт | 26
38 | &С1512-5-82 варіант 1 | Датчик магнітоконтактний CMK 1-16 | шт | 8
39 | &С1512-5-82 варіант 2 | Датчик наявності вхідної напруги 220В | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
40 | &С1512-5-82 варіант 4 | Датчик наявності напруги на акумуляторі 12В | шт | 4
41 | +С157-245 варіант 3 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | 1000м | 0.024
42 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0.1716
43 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 6.42
44 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0.37602
45 | +С1545-403 варіант 2 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16- 25) | шт | 38
46 | +С1545-517 варіант 3 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6мм2 | шт | 8
47 | С1545-56 | Затискач набірний | 100шт | 0.1632
48 | +С1545-402 варіант 1 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 8
49 | +С114-100-1 варіант 2 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 4
50 | С1110-41 | Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16 | 100шт | 0.16
51 | +С157-245 варіант 2 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, КППт-ВП(100), зовнішній з тросом | 1000м | 1.0816
52 | +С1512-14 варіант 4 | Кабель живлення 4-pin | шт | 4
53 | +С157-245 варіант 4 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | 1000м | 0.8987
54 | +С1545-481 варіант 2 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 12
55 | +С1545-534 варіант 1 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
56 | +С1512-1 варіант 9 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 14
57 | +С1512-1 варіант 8 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 12
58 | +С1512-1 варіант 7 | Комутаційний бокс до контролеру | шт | 4
59 | +С1111-8 варіант 1 | Конектор RJ-45 | 100шт | 0.78
60 | +1517-1936 варіант 3 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
61 | +1517-1936 варіант 4 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4- RACK | шт | 7
62 | +1602-11107 варіант 6 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ- 45 | шт | 2
63 | +1602-11107 варіант 4 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 4
64 | +1602-11107 варіант 5 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 4
65 | +С1545-481 варіант 1 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 26
66 | +С1545-113 | Муфта натяжна К805 | шт | 82.8
67 | +С1514-5 варіант 1 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 2
68 | +С1547-11 варіант 1 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 4
69 | С1545-130 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0.4
70 | +С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 128
71 | +С1545-402 варіант 5 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 44
72 | +С1545-402 варіант 3 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 82
73 | +С1545-514 варіант 1 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 16
74 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0.0525
75 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0.27552
76 | +С1545-453 варіант 7 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 8
77 | &15096-1011- 1-В2 варіант 1 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 28
78 | &15096-1011- 1-В2 варіант 5 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 14
79 | &15096-1011- 1-В2 варіант 3 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
80 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 56
81 | +1517-1483-1 варіант 1 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 4
82 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 2.4745
83 | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 3.6e-05
84 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0.00379
85 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0.00054
86 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0.00016
87 | +С157-247 варіант 1 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | 1000м | 0.016
88 | +С157-247 варіант 2 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | 1000м | 0.008
89 | +С157-403 варіант 2 | Провід СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | 1000м | 0.40755
90 | +С157-403 варіант 3 | Провід СІП-4, перерiз 2х25 мм2 | 1000м | 0.38665
91 | С157-236 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2 | 1000м | 0.0042
92 | +С1545-488-1 варіант 2 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 4
93 | +С1545-517 варіант 2 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 8
94 | +С1545-517 варіант 1 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 16
95 | +290319-6156 варіант 1 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 4
96 | +1517-1483-1 варіант 2 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 4
97 | +С1512-14 варіант 2 | Розетка під DIN-рейку | шт | 12
98 | +1517-1936 варіант 6 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 12
99 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0.9312
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
100 | +С1545-477 варіант 1 | Скрепа BCS-20 | шт | 220
101 | +С1545-488-1 варіант 1 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 440
102 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0.06536
103 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 5.8664
104 | +С1545-453 варіант 4 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 10
105 | +С1545-280 | Хомут кріплення нижнього фіксувального троса | шт | 21.114
106 | С1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0.0004
107 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0.0123
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
108 | С1999-9003 | Бензин | кг | 1.52
109 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 3.8286
|  | Разом | грн.
|  | Разом по розділу III | грн.
IV. Устаткування
110 | +1601-2390 варіант 6 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 14
111 | +1601-2390 варіант 5 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC-4BP47-I10ZA | комплект | 12
112 | +1602-10103 варіант 7 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
113 | +1602-11108 варіант 1 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
|  | Разом по розділу IV | грн.
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Електроенергія | кВт-год | 5.781
|  | Мастильні матеріали | кг | 82.646
|  | Гідравлічна рідина | кг | 18.275
|  | Бензин | л | 2034.94
|  | Дизельне паливо | л | 74.219
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 червня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Склав _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]