## 83_ДЦ_ПВР
Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові з облаштуванням слабострумних систем (телефонна мережа, локальна мережа передачі даних, мережа інтернет, система відеоспостереження, система контролю доступу, охоронна сигналізація)
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
№ Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1169.69
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3.2
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 13398.52
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3.7
5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0.51
6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5.3
7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | -
8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 3216
9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:
9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 1650.26
9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | -
коштів на виконання будівельних робіт:
9.3 |  | у зимовий період | люд.год | -
9.4 |  | у літній період | люд.год | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 19434.98
| Середній розряд робіт |  | розряд | 4.2
II. Будівельні машини і механізми
10 | КБМ217-1303 | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон | маш. год | 25.48
|  | Разом по розділу II | грн.
в тому числі енергоносії:
|  | Електроенергія | кВт-год | 1.274
Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
11 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 348.4146
12 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 49.082
13 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 19.7639
14 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 29.032
15 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 1.6239
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
16 | &2402-4059- И21 варіант 15 | Cповіщувач SWAN QUAD | шт | 2
17 | +1504-1049 варіант 9 | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 16А, C, 6kA | шт | 10
18 | +1504-1049 варіант 6 | Автоматичний вимикач HAGER 1п, 6А, C, 6kA | шт | 2
19 | +1504-1049 варіант 7 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 10А, C, 6kA | шт | 29
20 | +1504-1049 варіант 1 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 16А, C, 6kA | шт | 9
21 | +1504-1049 варіант 3 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 20А, C, 6kA | шт | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
22 | +1504-1049 варіант 4 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 25А, C, 6kA | шт | 3
23 | +1504-1049 варіант 5 | Автоматичний вимикач HAGER 2п, 32А, C, 6kA | шт | 3
24 | +1504-1049 варіант 8 | Автоматичний вимикач HAGER 3п, 32А, C, 6kA | шт | 2
25 | &С1512-1-538- Э варіант 1 | Акумулятор 12В 7 Ач | шт | 3
26 | +1504-3178 варіант 4 | Акумуляторна батарея 12 В/100 А·год | шт | 6
27 | +1504-3178 варіант 7 | Акумуляторна батарея 12 В/65 А·год | шт | 32
28 | &С1545-1-1- В1 | Анкер 8 М6_85 однорозпірний з гайкою | шт | 116
29 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 16.3277
30 | +1504-3178 варіант 8 | Блок 10" на 4 роз., 16А з індикатором | шт | 23
31 | +1715-10066 варіант 1 | Блок вентиляторний на 3 вентилятора | шт | 3
32 | +15011-4002 варіант 1 | Блок живлення БЖ1215 | шт | 2
33 | +1504-3178 варіант 5 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А, з індикатором | шт | 6
34 | +1504-3178 варіант 6 | Блок силовий 19" на 8 роз., 10А, з індикатором | шт | 6
35 | +1504-17152 варіант 22 | Бокс 300х380х110 мм | шт | 1
36 | +1715-10066 варіант 2 | Вентилятор до шаф на підшипниках (120х120х38) | шт | 18
37 | &2402-4059- И21 варіант 5 | Виносна індікаторна панель P-IND32 | шт | 2
38 | &С1550-38- В1-В1 варіант 1 | Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP | шт | 36
39 | &С1545-440-2 варіант 9 | Гайка зубчаста М6 | шт | 40
40 | &С1545-440-2 варіант 8 | Гвинт метрич. 6.0/16 з циліндричною голівкою. | шт | 40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
41 | &С111-13011 варіант 12 | Гофрированная труба d20 | м | 489.85
42 | +С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3.1773
43 | &С1545-287-1 варіант 3 | ДІН- рейка | шт | 1
44 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 1.782
45 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 30.15
46 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0.217
47 | +1503-8882 варіант 2 | Електро-розподільча панель 19" 3U під автомати | шт | 1
48 | &С1545-440-2 варіант 11 | З'єднувальний елемент сітчатого лотка | шт | 40
49 | +С157-245 варіант 21 | Кабель Cat. 5e FTP 4x2x24 AWG LSZH | 1000м | 1.7442
50 | +С157-245 варіант 9 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG LSZH | 1000м | 9.2636
51 | +С157-245 варіант 24 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG зовнішній | 1000м | 0.1836
52 | +С157-245 варіант 17 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний | 1000м | 0.4131
53 | +С157-245 варіант 19 | Кабель ВВГнгд 5х4 мідний | 1000м | 0.0102
54 | +С157-245 варіант 23 | Кабель КОРкН FRHF FE 180/E30 1х2х0,8 | 1000м | 0.2856
55 | +С157-245 варіант 22 | Кабель КОРкНс FRHF FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0.26112
56 | +С157-245 варіант 18 | Кабель ТППэп 50х2х0,4 | 1000м | 0.2652
57 | +С157-245 варіант 12 | Кабель вогнестійкій КОРкHс 3х1,5 (Ек 30) FRHF FE180/E30-90 | 1000м | 0.0306
58 | +С157-245 варіант 8 | Кабель волоконно-оптичний 4 волокна | 1000м | 1.5912
59 | &С111-13011 варіант 15 | Кабель канал 16х16 мм | м | 252.5
60 | &С111-13011 варіант 3 | Кабель канал 25х16 мм | м | 121.2
61 | &С111-13011 варіант 4 | Кабель канал 40х16 мм | м | 121.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
62 | +С157-245 варіант 15 | Кабель мідний ПВ-3 нгд 10 мм2 | 1000м | 0.1785
63 | +1602-11133 варіант 6 | Кабельний організатор 10", 1U з кришкою, чорний, | шт | 23
64 | +1602-11133 варіант 1 | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний | шт | 45
65 | &2402-4059- И21 варіант 18 | Клавіатура K-PAD OLED | шт | 1
66 | +1701-1051 варіант 3 | Кнопка визову для людей з обмеженими можливостями | шт | 2
67 | &2402-4059- И21 варіант 19 | Кнопка тривоги | шт | 12
68 | +С1512-1 варіант 4 | Комплект монтажний (клеми, роз'єми, кріплення, маркування, тощо) | шт | 9
69 | +1504-17152 варіант 21 | Комутаційний бокс SBV-125BW алюміній | шт | 17
70 | +С1111-8 варіант 5 | Конектор RJ-12 | 100шт | 0.4
71 | +С1111-8 варіант 3 | Конектор RJ-45 | 100шт | 0.67
72 | +С1512-6 варіант 1 | Коробка розподільна КМС 2-24М | шт | 19
73 | +1504-17152 варіант 8 | Коробка розподільча 85х85х50 | шт | 23
74 | &С1545-440-2 варіант 1 | Кріпильна шайба 25мм, 3мм товщ. цинкована | шт | 40
75 | &С1545-440-2 варіант 2 | Кріпильна шайба 30мм, 3мм товщ. цинкована | шт | 40
76 | &С111-1851-1 варіант 2 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 970
77 | &С1545-440-2 варіант 12 | Кронштейн стеля/стіна для сітчастого лотка | шт | 25
78 | &С111-13011 варіант 14 | Лоток сітчастий 300х50, дріт 4 мм, білий цинк | м | 25
79 | +1504-17152 варіант 17 | Люк ревізійний 400х600 | шт | 3
80 | +С1513-1 варіант 7 | Мікро-бокс оптичний FOB-AM в зборі | шт | 6
81 | +С1111-8 варіант 4 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 | 100шт | 7.64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
82 | &1602-30001- 2-В2 варіант 1 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1310/RX1550 SC | шт | 66
83 | &1602-30001- 2-В2 варіант 2 | Модуль SFP 1.25G BIDI 20KM TX1550/RX1310 SC | шт | 21
84 | &1602-30001- 2-В2 варіант 4 | Модуль SFP+ 10G 1270-WDM-LC | шт | 7
85 | &1602-30001- 2-В2 варіант 3 | Модуль SFP+ 10G 1330-WDM-LC | шт | 7
86 | +С1545-481 варіант 2 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 67
87 | +С1511-15 варіант 1 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) | шт | 1584
88 | &С113-2106-1 варіант 5 | Настінна розетка для 2хRJ45 без модулів | шт | 178
89 | &2402-4059- И21 варіант 6 | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" | шт | 3
90 | +С1513-1 варіант 8 | Оптична патч-панель ODF 19" 1U 24 порта SC в зборі | шт | 4
91 | +С1545-453 варіант 10 | Патч-корд оптичний LC-LC 10м | шт | 3
92 | +С1545-453 варіант 7 | Патч-корд оптичний LC-LC 1м | шт | 4
93 | +С1545-453 варіант 5 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 39
94 | +С1545-453 варіант 12 | Патч-корд оптичний SC-SC 3м | шт | 44
95 | &15096-1011- 1-В2 варіант 6 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 312
96 | &15096-1011- 1-В2 варіант 9 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH | шт | 216
97 | &15096-1011- 1-В2 варіант 7 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 283
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
98 | &15096-1011- 1-В2 варіант 8 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 290
99 | +С1513-1 варіант 9 | Патч-панель 10", 1U, на 12 модулей | шт | 34
100 | +С1513-1 варіант 1 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type | шт | 18
101 | +С1512-1 варіант 3 | Перемичка з клемами d=25мм, раз'єднувач АКБ | шт | 34
102 | +С1513-1 варіант 5 | Плінт 10-ти парний | шт | 93
103 | &210101-10- 8103 варіант 2 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 550 мм, перф., 1. 5мм | шт | 12
104 | &210101-10- 8103 варіант 5 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 750 мм, перф., 1. 5мм | шт | 8
105 | &210101-10- 8103 варіант 4 | Полиця консольна 10", 160мм, 1U, сіра | шт | 31
106 | +С157-245 варіант 14 | Провід ПСВеВ (J-YSt)Y) 8*0,4 | 1000м | 0.4488
107 | &210101-10- 8107 варіант 2 | Провід з клемами для вентилятора (L=1м) | шт | 18
108 | +170311-1117 варіант 4 | Реле VRC-R6 | шт | 2
109 | +С1512-14 варіант 1 | Розетка на DIN-рейку | шт | 15
110 | +1504-17152 варіант 12 | Розподільча коробка T-40 | шт | 43
111 | +1504-17152 варіант 24 | Розподільча коробка КМ-110 | шт | 7
112 | &2402-4059- И21 варіант 10 | Сенсорна клавіатура К-GLCD | шт | 1
113 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 153.7704
114 | &2402-4059- И21 варіант 14 | Сповіщувач Vibro вібраційний | шт | 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
115 | &2402-4059- И21 варіант 12 | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-8 | шт | 32
116 | &2402-4059- И21 варіант 7 | Сповіщувач магніто-конаткний СОМК 1-9 | шт | 3
117 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 28.9909
118 | +170311-1117 варіант 1 | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку | шт | 9
119 | +1602-11133 варіант 7 | Тримач плінтів 6 плінтів 19" 1U чорний | шт | 8
120 | +1602-11133 варіант 8 | Тримач плінтів настінний на 50 пар | шт | 6
121 | &С1545-262-7- 4 варіант 2 | Труба сталева д.18 | м | 100
122 | +1602-11133 варіант 4 | Утримувач плінтів на 10 пар | шт | 23
123 | +С113-1878 варіант 3 | Хомут кабельний 4х150 | шт | 12800
124 | &С1545-287-1 варіант 2 | Шина заземлення без ізолятора | шт | 1
125 | &С1545-287-1 варіант 1 | Шина нульова на дин- рейку | шт | 1
126 | +1503-1271 варіант 4 | Шкаф 10", 6U, 320х300мм (Ш*Г) | шт | 23
127 | &210101-10- 8107 | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 26
128 | &210101-10- 8107 варіант 4 | Шнур живлення 1.8 м, 1.5 мм2 | шт | 10
129 | &210101-10- 8107 варіант 3 | Шнур живлення 5 м, 1.5 мм2 | шт | 6
130 | +С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 39.6
131 | +1504-17152 варіант 19 | Щит з/у без дверцят 2 мод. | шт | 29
132 | +1504-17152 варіант 20 | Щит розподільний 8 модулів IP31 | шт | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
133 | +1504-17152 варіант 16 | Щит розподільний металевий ЩРв-12 IP31 | шт | 3
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
134 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 163.4985
135 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0.9816
|  | Разом | грн.
|  | Разом по розділу III | грн.
IV. Устаткування
136 | +1602-10103 варіант 23 | VoIP-шлюз TA400 | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
137 | +1602-10103 варіант 16 | VoIP-шлюз TA800 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
138 | +1604-5001 варіант 9 | Абонентський пульт голосного зв'язку СМ- 800 | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
139 | +1604-5001 варіант 10 | Аудіоінтерком i12 | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
140 | +290220-1258 варіант 4 | Відеокамера IP ZIP-2324LT-BT-MVF | шт | 13
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 13
141 | +290220-1258 варіант 2 | Відеокамера IP ZIP-314SR3-DVPF28 | шт | 45
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 45
142 | +290220-1258 варіант 7 | Відеокамера IP ZIP-3614ER3-PF28 | шт | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
143 | +290220-1258 варіант 5 | Відеокамера IP ZIP-3635AI-DM-MVF (детекція осіб) | шт | 7
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 7
144 | +1601-2390 варіант 8 | Відеореєстратор ZIP-NVR408-64E-PRO з жорскими дісками 8х8Tb | комплект | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | комплект | 2
145 | +1702-19004 варіант 5 | Джерело безперебійного живлення Delta R- Series On-Line 6kVA/5kW без АКБ | шт | 2
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2
146 | +1702-19004 варіант 6 | Джерело безперебійного живлення Delta R- Series On-Line 3kVA/2,1kW (з додатковою зарядною платою 72Vdc/4A) без АКБ | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
147 | +1602-10103 варіант 4 | Керований комутатор MikroTik 309-1G- 8S+IN | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
148 | +1602-10103 варіант 14 | Керований комутатор MikroTik 326-24G- 2S+RM | шт | 14
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 14
149 | +1602-10103 варіант 21 | Керований комутатор MikroTik 328-4C-20S- 4S+RM | шт | 3
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3
150 | +1602-10103 варіант 22 | Керований комутатор MikroTik 610-8G-2S+IN | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
151 | +1503-1271 варіант 7 | Коммутаційна шафа 19" 45U, 610х1055 мм (Ш*Г), посилена | шт | 3
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3
152 | +1503-1271 варіант 8 | Коммутаційна шафа 19" 12U | шт | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3
153 | +1503-1271 варіант 9 | Коммутаційна шафа 19" 18U | шт | 3
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3
154 | +1602-10103 варіант 17 | Комутатор ONV H1064PL | шт | 33
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 33
155 | +1602-10103 варіант 10 | Комутатор PoE DS-3E1326P-EI | шт | 3
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3
156 | +1602-10103 варіант 18 | Комутатор PoE EW-S1912CG-AP | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
157 | +1602-10103 варіант 8 | Комутатор TP-Link TL-SG105 | шт | 32
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 32
158 | +1602-10103 варіант 11 | Комутатор TP-Link TL-SG108 | шт | 14
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 14
159 | +1602-10103 варіант 15 | Маршрутизатор RB2011UiAS-RM | шт | 4
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
160 | &2402-4059- И20 варіант 4 | Прибор охранной сигнализации Тірас Orion NOVA L | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
161 | +1602-10001 варіант 2 | Програмно-апаратний комплекс (IP АТС на платформі Asterisk) | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
162 | +1604-5001 варіант 8 | Пульт голосного зв'язку СМ-801 | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4
|  | Разом по розділу IV | грн.
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн.
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин
|  | Електроенергія | кВт-год | 164.773
|  | Мастильні матеріали | кг | 0.982
Довідкові дані
|  | Будівельне сміття | т | 0.60534