## 511_ДЦ_ВОБ
Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163
Відомість обсягів робіт
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 02-01-01 на Серверна частина інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики
Роздiл 1. Сервера
1 | Сервер операційний SE-GS2-6D/128 |  |  | комплект | 1
2 | Сервер відеоаналітики SE-GS2-6D/256 |  |  | комплект | 1
3 | Інтелектуальний програмно-апаратний комплекс (розпізнавання облич/аналіз тіла людини/аналіз автомобіля) SE-ASI-201/ME |  |  | комплект | 1
4 | Програмно-апаратний комплекс зберігання даних (базовий на 1152Тб) SE-CVS8124SB/3-1152/B |  |  | комплект | 1
5 | Жорсткий диск Seagate Exos X18 16 TB |  |  | шт | 72
Роздiл 2. Програмне забезпечення
6 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-BASE |  |  | шт | 1
7 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-MAP |  |  | шт | 1
8 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-VIDEO |  |  | шт | 1
9 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-VEHICLE |  |  | шт | 1
10 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-ARMING |  |  | шт | 1
11 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-CHANNEL-1 |  |  | шт | 400
12 | Програмна продукція. Модуль VARTOVA-LANE-1 |  |  | шт | 85
Локальний кошторис 02-01-02 на Мережеве обладнання
13 | Мережевий пристрій безпеки FortiGate FG-200F з 1 роком підтримки |  |  | шт | 1
14 | Комутатор FortiSwitch FS-424E з 1 роком підтримки |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-03 на Комутаційні шафи
15 | Коммутаційна шафа 19" 42U, 610х1055 мм (Ш*Г), посилена |  |  | шт | 1
Локальний кошторис 02-01-04 на Обладнання підсистеми введення та розподілу електроживлення
16 | Джерело безперебійного живлення Delta RT-Series On- Line 3kVA/2,7kW |  |  | шт | 1
Локальний кошторис 02-01-06 на Монтаж серверів
17 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації (сервер відеоспостереження) |  |  | пристрій | 3
18 | Монтаж блока фільтрів приймання (відеосервер зберігання даних) |  |  | блок | 3
19 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (жорсткий диск) |  |  | шт | 72
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
20 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (сервер відеоспостереження) |  |  | шт | 2
21 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (інтелектуальний програмно-апаратний комплекс) |  |  | шт | 1
22 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (програмно-апаратний комплекс зберігання даних) |  |  | шт | 3
Локальний кошторис 02-01-07 на Монтаж мережевого обладнання
23 | Монтаж мережевого пристрію безпеки |  |  | шт | 1
24 | Монтаж комутатору |  |  | шт | 2
25 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптичний трансивер) |  |  | шт | 8
26 | Оптичний трансивер FN-TRAN-SFP+SR |  |  | шт | 8
27 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (мережевий пристрію безпеки) |  |  | шт | 1
28 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (комутатор) |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-08 на Монтаж комутаційних шаф
Роздiл 1. Комутаційні шафи.
29 | Монтаж шафи керування або регулювання |  |  | шафа | 1
30 | Установлення вентиляторів осьових |  |  | шт | 1
31 | Блок вентиляторний на 3 вентилятора |  |  | шт | 1
32 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  |  | м | 1.8
33 | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 |  |  | шт | 1
34 | Реле, установлюване на пультах і панелях |  |  | шт | 1
35 | Термостат 10А 230V Fandis. -10 ...80 C. під дін рейку |  |  | шт | 1
36 | Установлення кабельного організатора |  |  | шт | 3
37 | Кабельний організатор 1U з кришкою |  |  | шт | 3
38 | Установлення поличок |  |  | шт | 5
39 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 750 мм, перф., 1.5мм |  |  | шт | 5
40 | Установлення 19" блока |  |  | шт | 2
41 | Блок силовий 19" на 8 роз., 10А |  |  | шт | 2
42 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  |  | м | 3.6
43 | Шнур живлення (С13-СЕЕ 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2 |  |  | шт | 2
44 | Набір кріплення (гвинт, шайба, гайка) |  |  | шт | 100
45 | Кросування |  |  | шт | 44
46 | Патч-корд оптичний LC-LC 1м |  |  | шт | 4
47 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH |  |  | шт | 20
48 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH |  |  | шт | 20
Локальний кошторис 02-01-09 на Підсистеми введення та розподілу електроживлення
Роздiл 1. Підсистема введення та розподілу електроживлення
49 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення) |  |  | шт | 1
50 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комунікаційна SNMP карта) |  |  | шт | 1
51 | Комунікаційна SNMP карта Delta |  |  | шт | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
52 | Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кіл захисту, управління і сигналізації, потужність 3 кВА |  |  | пристрій | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]