Відеосервер зберігання даних для побудови кластера

SE-CVS8124SB

- Кількість каналів - кластер (2 Мбіт/с) до 240 каналів

- Процесор 64-розрядний багатоядерний процесор

- Кеш 16 ГБ

- Відсіки для жорстких дисків 24

- Інтерфейс - SSD/SAS/SATA

- Керування - веб-інтерфейс, послідовний порт CLI, платформа

- Тривожні сповіщення - звукове сповіщення, індикатори, графічний інтерфейс

- Підтримка протоколів RTSP, ONVIF, PSIA

- Захист від втрати даних – RAID, кластеризація, резервування на рівні пристроїв

- 1000M Ethernet інтерфейс - 6 портів

- Інтерфейс розширення SAS 12 Гбіт/с SAS 3.0 – 3 порти

- Порт керування 1000M Ethernet інтерфейс – 1 порт

- RS-232 – 1 порт

- RS-485 – 1 порт

- USB 3.0 – 2 порти

- USB 2.0 – 1 порт

- Споживання (з жорсткими дисками) до 484 Вт

- Живлення 2 блоки живлення (основний та резервний), ~220 В, змінного струму

- Температура робочий режим +5 °C до +35 °C

- Розмір  (приблизно) 490 x 180 x 760 мм

- Вага (без жорстких дисків) до 43 кг