| Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові .Коригування 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транс- портна складова, грн. |  | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  | 3794,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  | розряд |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  | 4646,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  | розряд |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  | 43,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття |  | люд.год |  | 25,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  | 864,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | у зимовий період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | у літній період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  | 9472,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | КБМ207-149 |  | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] |  | маш. год |  | 2,29695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КБМ212-1551 |  | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг |  | маш. год |  | 0,31004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КБМ206-337 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 |  | маш. год |  | 0,9075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КБМ206-339 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3 |  | маш. год |  | 4,04863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | КБМ205-101 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв |  | маш. год |  | 15,5022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КБМ212-906 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т |  | маш. год |  | 4,22989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | КБМ233-201 |  | Машини свердлильні електричні |  | маш. год |  | 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | КБМ203-850 |  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т |  | маш. год |  | 1,17374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | КБМ203-851 |  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т |  | маш. год |  | 5,31504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | КБМ212-1801 |  | Розподільники щебеню та гравію |  | маш. год |  | 0,22146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | С311-15 |  | Перевезення ґрунту до 15 км |  | т |  | 111,2142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | С311-15-М |  | Перевезення сміття до 15 км |  | т |  | 3,8846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу II |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дизельне паливо |  | кг |  | 154,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 13,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КБМ233-1100 |  | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора |  | маш. год |  | 15,5022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | С111-27 |  | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм |  | т |  | 0,000422305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | +1511-2001 варіант 1 |  | Акумулятор 7 А/г |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | &С1545-186-7- 9 |  | Акустична система 3/1 АС100ПН |  | шт |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | &С1545-186-7- 10 |  | Акустична система 6/3 АС100ПН |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | &С111-1597- 15 варіант 2 |  | Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і шнурком (комплект з приймачем) |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | &С111-1830-3 варіант 1 |  | Арматура ф12 |  | т |  | 0,0055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | С111-69 |  | Бензин авіаційний Б-70 |  | т |  | 0,00015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | С1545-4 |  | Бірка маркувальна |  | 100шт |  | 6,8814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | +1602-50093 варіант 1 |  | Блок живлення БЖ 1230 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | &С111-81-1-5- 1 варіант 1 |  | Блок реле зовнішніх пристроїв ( 8 реле 30В, 7А) БРВУ |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | &С1545-237- 13-3П-25 варіант 1 |  | Блок реле зовнішніх пристроїв (8 реле,220В, 50Гц) БРВУ |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | &С123-1-1 варіант 1 |  | Блоки вiконнi металопластикові однокамерний склопакет |  | м2 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | С111-1846 |  | Болти анкерні |  | т |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т |  | 0,0564502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | +С111-1848 варіант 1 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т |  | 0,00055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | +С130-38 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм |  | т |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | С130-41 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм |  | т |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | С111-98 |  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т |  | 0,0028249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | С111-88 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм |  | т |  | 0,00234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | С111-91 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т |  | 0,00001014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | &С1426- 11709-ИНБП варіант 1 |  | Бордюр парковий БР100х20х8 |  | м |  | 59,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | +С112-23 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт |  | м3 |  | 0,000667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | +С112-24 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт |  | м3 |  | 0,09828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | С112-25 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,0035472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | С112-85 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,04736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | С111-113 |  | Бязь сурова |  | 10м2 |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | +С1630-23 варіант 7 |  | Важіль ПКК для відкривання крану |  | шт |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | С1546-7 |  | Вазелін технічний |  | т |  | 0,00105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | +С1630-23 варіант 2 |  | Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | +С1547-16 варіант 33 |  | Вимикач автоматичний 3P, Ін=320А, 36кА BZMC3-A320 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | &С100- 290902-55-П варіант 1 |  | Вимикач накладний двоклавішний |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | С111-306 |  | Вироби гумові технічні морозостійкі |  | кг |  | 0,3796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | С1546-8 |  | Вода дистильована |  | м3 |  | 0,00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | С1545-94 |  | Гак У625 |  | 100шт |  | 0,0612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | С111-322 |  | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 |  | т |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | &С111-1850-1 |  | Гвинти для крiплення профiльованого настилу |  | шт |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | С111-115 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм |  | т |  | 0,0135098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | С111-116 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм |  | т |  | 0,00152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | &С111- 1133ВФ-В2 варіант 2 |  | Геотекстиль Typar SF 56 |  | м2 |  | 228,98964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | &С111-129- 891 |  | Герметик силіконовий |  | л |  | 1,03664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | +С111-219 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т |  | 0,0429025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | +С111-219 варіант 2 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т |  | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | С1110-14 |  | Глухарі |  | 100шт |  | 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | +С130-610 варіант 14 |  | Гнучка вставка RFI 125 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | +С1630-23 варіант 4 |  | Головка з'єднувальна рукавна ГР-50 |  | шт |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | +С1421-9624 |  | Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М400 |  | м3 |  | 4,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | +С111-1755 |  | Грати металеві |  | т |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | +С1113-21 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т |  | 0,00363783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | +С111-2014-6 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л |  | 4,64156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | &С123-24-ДВ варіант 24 |  | Двері металеві броньовані з врізним замком . З дверними ручками 0,9х2,05м |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | &С123-24-ДВ варіант 23 |  | Двері металеві для кімнати затриманих |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | +С121-121 варіант 1 |  | Деталi накладні (замок,ручка ) |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | +С130-610 варіант 5 |  | Дифузор МВ 125 Пфс |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | +С123-345 варіант 1 |  | Дошки для покриття підлог антисептовані, товщина 32 мм |  | м3 |  | 0,13727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | +С112-70 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт |  | м3 |  | 0,001026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | +С112-73 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,0002728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | +С112-138 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт |  | м3 |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | С112-53 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,002028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | +С112-61 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,038677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | С111-811 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм |  | т |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | С111-813 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм |  | т |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | С111-816 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  | т |  | 0,0007098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | С111-820 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм |  | т |  | 0,0000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | С111-822 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  | т |  | 0,0041744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | С1110-111 |  | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм |  | т |  | 0,001302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | +С130-616 варіант 11 |  | Душова кабіна Deante Funkia 90x90 см |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | +С130-616 варіант 12 |  | Душова система MILLZ MRS-AL-C40 |  | комплект |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | &С1545-42-2- 1Ж варіант 1 |  | Дюбелі - саморіз |  | шт |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | +С1545-42 |  | Дюбелі У658, У661 |  | 100шт |  | 64,8959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | С1545-43 |  | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ |  | 100шт |  | 34,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | &С130-486-1-4 |  | Дюбель -шуруп 100х10 |  | шт |  | 34,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | &С1-874-1-1 варіант 1 |  | Дюбель 6х40 металевий |  | шт |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | С1545-44 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм |  | 100шт |  | 3,3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | &С111-1895- 19 варіант 2 |  | Дюбель-шуруп 6х40мм пластмасовий |  | шт |  | 7,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | &С111-136-2 |  | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | +С111-1504 |  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,00025901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | +С111-1513 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,0029114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | +С111-1513 варіант 1 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,000374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | +С111-1515 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 |  | т |  | 0,0007632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | +С111-1519 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 |  | т |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | +С111-1521 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,0159257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | +С111-1522 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  | т |  | 0,013455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | &С1630-1451- 2 варіант 1 |  | Електролічильник MTX3R30.DF.4L1-CDO4 (реле) Teletec |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | С1113-227 варіант 1 |  | Емаль ХВ-124 захисна |  | т |  | 0,0017746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | +С1113-246 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т |  | 0,00108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | +С1113-246 варіант 1 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т |  | 0,010963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | +С111-1672-1 варіант 1 |  | Емаль для внутрішніх робіт |  | т |  | 0,028458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | +С111-1672-1 варіант 2 |  | Емаль для внутрішніх робіт |  | т |  | 0,008928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | +С130-596 варіант 1 |  | Жалюзі металеві (ролети) з електроприводом |  | м2 |  | 74,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | &С111-1867-4 варіант 1 |  | З'єднувач універсальний "краб" |  | шт |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | С111-1856 |  | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей |  | т |  | 0,000075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | +С111-1631 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | &С111-950-7 варіант 2 |  | Замок навісний |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | +С113-2302 варіант 4 |  | Зворотній клапан FC 125 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | &С1545- 185ВП |  | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ВУОС |  | шт |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | &С1545-237- 13-3П-7 |  | Ізолятор кільцевої лінії |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | +С111-2016-8 варіант 1 |  | Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тоновані |  | л |  | 3083,8074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | &С1545-64-3- 8-18 |  | Кабель КМРкЕН FЕ180 Ек30 4*2*0,5 |  | м |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | &С1545-64-3- 8-1-1 варіант 1 |  | Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 1х2х0,8 |  | м |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | &С1545-64-3- 8-1-13 варіант 1 |  | Кабель КОРкНс FRHF180/Е30-90 3х1,5 |  | м |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | &С1545-64-3- 8-1 варіант 1 |  | Кабель КОРнН FRHE180/E30-90 2х2х0,8 |  | м |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | &С154-100-30- Р-22 |  | Кабель ПСВВнг 2*0,4 |  | м |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | &С1530-1-9-3- 4-73-12 |  | Кабель вогнестійкий КОРкСНс FRHF FE180/Е30-90 2х1,5 |  | м |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | +15093-35013 варіант 2 |  | Кабель з мідними жилами,броньований перерiзом 5х50.0мм2 |  | 1000м |  | 0,03468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | +15093-35013 варіант 3 |  | Кабель з мідними жилами,броньований перерiзом 3х2,5мм2 |  | 1000м |  | 0,03502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | +15093-35013 варіант 4 |  | Кабель з мідними жилами,перерiзом 3х2, 5мм2 |  | 1000м |  | 0,01751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | +С157-251 варіант 4 |  | Кабель контрольний з мідними жилами перерізом екранований 10х2,5мм2 |  | 1000м |  | 0,03502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | &С1545-64-3- 8-1-12 варіант 1 |  | КабельКОВВнг 1*2*0,8 |  | м |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | &С1530-1-3 варіант 1 |  | Кабельний канал 16х16 мм |  | 10м |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | +С123-497 варіант 2 |  | Кабінки сантехнічні Ламинированная ДСП - EGGER |  | м2 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | С111-311 |  | Каболка |  | т |  | 0,00027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | С1113-271 |  | Калій їдкий технічний |  | м3 |  | 0,00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | &С111-1756-2- И варіант 6 |  | Канальний вентилятор RV 125L |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | С1537-97 |  | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм |  | 10м |  | 0,01211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | С111-309 |  | Канати прядив'яні просочені |  | т |  | 0,00006475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | С111-310 |  | Каніфоль соснова |  | т |  | 0,00421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | +С1630-23 варіант 5 |  | Касета для рукава пожежного |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | С111-797 |  | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм |  | т |  | 0,0074834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | +С111-324 |  | Кисень технічний газоподібний |  | м3 |  | 4,62858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | &С1545-237- 10-11-8 варіант 1 |  | Кільце монтажне КМ-95 |  | 1шт |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | С1546-20 |  | Клей БМК5 |  | кг |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | С1546-22 |  | Клей нітроглифталевий |  | кг |  | 9,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | С1113-74 |  | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт |  | т |  | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | С111-1708 |  | Клоччя просочене |  | кг |  | 0,1922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | С1545-70 |  | Кнопка К227 |  | 100шт |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | &С1545-89-13- 1 варіант 1 |  | Короб пластиковий 40-16 |  | м |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | &С1512-1-537- Л-10 варіант 1 |  | Коробка монтажна КМС 2-24 |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | &С1512-1-8 варіант 2 |  | Коробка монтажна вогнестійка FLAMEBOX 115 6*4 мм.кв. |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | &С100-2405- 1338-2В варіант 2 |  | Коробка розподільча |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | +С1630-23 варіант 8 |  | Кран-комплект Ду25 (катушка для рукава, головка зєднувальна Ду25, рукав напівжорсткий 20 м, ствол DN25) |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | С111-1639 |  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  | шт |  | 0,22222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | С1113-77 |  | Ксилол нафтовий, марка А |  | т |  | 0,000573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | &С113-5011-2 варіант 2 |  | Кутик 50х50х3 |  | т |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | С1113-90 |  | Лак ХС-76 хімстійкий |  | т |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | С111-490 |  | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 |  | т |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | +С111-503 варіант 1 |  | Лак для підлог |  | т |  | 0,0007696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | С1546-35 |  | Лак електроізолювальний N318 |  | т |  | 0,00031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | С111-500 |  | Лак кам'яновугільний, марка Г |  | т |  | 0,00002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | С111-1659 |  | Лак масляний, марка МА-592 |  | т |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | С111-1663 |  | Лак, марка 177 |  | т |  | 0,002847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | +С1547-1 варіант 1 |  | Лампа LED |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | +С111-741 варіант 2 |  | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12,5 мм |  | м2 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | +С112-8 |  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см |  | м3 |  | 0,0069966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | С111-587 |  | Масло індустрійне И-20А |  | т |  | 0,000044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | С1546-45 |  | Масло машинне |  | т |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | +С111-1702 |  | Мастика бітумна |  | т |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | С111-605 |  | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" |  | т |  | 0,0002377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | &С111-1867- КР-К варіант 1 |  | Матеріали кріплення |  | т |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | С121-782 |  | Металеві конструкції |  | т |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т |  | 0,1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | +С113-3 варіант 1 |  | Металорукав в ПВХ ізоляції ф18мм |  | м |  | 22,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | С1546-51 |  | Моногідрат літію |  | кг |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | &С1550-38-1- 2Н |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | л |  | 4,13788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | С1545-119 |  | Муфти поліетиленові |  | шт |  | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | С1545-131 |  | Наконечники ПН-1,П-1 |  | 100шт |  | 0,25376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | С1545-140 |  | Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а |  | 100шт |  | 0,0612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | С1545-152 |  | Наконечники кабельні |  | 100шт |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | С1545-147 |  | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4- М |  | 100шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | С1113-107 |  | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт |  | т |  | 0,000296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | С1545-156 |  | Нитки швейні |  | кг |  | 1,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | &С1545-237- 10-8-5-30-4М |  | Обладнання оповіщування в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗш 120-600 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | С111-627 |  | Оліфа комбінована К-2 |  | т |  | 0,00015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | С111-1668 |  | Оліфа натуральна |  | кг |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | &С1512-1-537- Л |  | Оповіщувач "Джміль-1" |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | С1545-159 |  | Очіс льняний |  | т |  | 0,003027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | &С1545-174-1 варіант 2 |  | Пiдвiс в комплекті |  | шт |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | С111-1604 |  | Папір шліфувальний |  | м2 |  | 15,32448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | С1546-55 |  | Паста "Гои" |  | кг |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | С1545-161 |  | Патрони Д або К довгі |  | 100шт |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | С1545-163 |  | Патрони до пістолета Д-2 |  | 100шт |  | 0,9816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | С1545-169 |  | Перемичка заземлювальна |  | шт |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | &С121-650-1 варіант 4 |  | Перила пристінні з нержавіючої сталі |  | м |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | &С111-950-7 варіант 1 |  | Петлі приварні |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | &С1113-200- 16-3 |  | Піна монтажна вогнестійка |  | балон |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | +С1421-10634 |  | Пісок природний, рядовий |  | м3 |  | 3,8706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | +С1421-10634 варіант 1 |  | Пісок природний, рядовий |  | м3 |  | 54,03624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | С115-125 |  | Плакат попереджувальний |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | &С111-1796-3 варіант 1 |  | Пластина 250х6 |  | т |  | 0,02655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | С111-849 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | кг |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | +С1426-11789 варіант 1 |  | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм |  | м2 |  | 223,6746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | +С130-1124 варіант 1 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм |  | м2 |  | 2,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | +С130-1124 варіант 2 |  | Повітропровід гнучкий круглого перерізу, діаметр до 200 мм |  | м2 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | +С113-2168 варіант 1 |  | Подовжувач профілів 60/27 |  | шт |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | С111-782 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг |  | т |  | 0,0276488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | &С1545-237-5- 33-14 варіант 1 |  | Полоса оцинкована 80х57мм-з'єднувач |  | м |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | &С1545-237-5- 33-2 варіант 1 |  | Полоса стальна 4х40 мм |  | м |  | 0,15855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | С1545-180 |  | Полоски К-404 |  | 100шт |  | 11,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | +С111-1305 |  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 |  | т |  | 0,11645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | &С111-249-1 варіант 3 |  | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | &С111-249-1 варіант 2 |  | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | &С111-249-1 варіант 4 |  | Поручень для МГН навколо умивальника, ПР1-550/32 (700х550мм, D32) |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | &С1545-237- 10-8-5-12-2 варіант 1 |  | Прилад ПУ-П на 8 кілець |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | &С1545-237- 10-1И-5-25 |  | Прилад розширення зон /8 кілець/ ППКП-П |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | С1522-26 |  | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  | т |  | 0,00664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | С1522-36 |  | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2 |  | т |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | &С126-910- 3А-1-В1 варіант 1 |  | Пристінний профіль UD 28х27 |  | м |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | &С111-81-3-1- А-1 |  | Пристрій передавання сповіщекнь МЦА GSM -4 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | +С1545-193 |  | Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 |  | 1000м |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | +С157-251 варіант 8 |  | Провід з мідними жилами перерізом 1х25мм2 |  | 1000м |  | 0,00515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | &С113-5011-2 варіант 3 |  | Прокат квадратний 10х10 |  | т |  | 0,0266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | С111-1815 |  | Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм |  | т |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  | С1546-65 |  | Пропан |  | т |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  | С1546-66 |  | Пропан-бутан технічний |  | м3 |  | 0,69477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | &С1545-203-1- В1 варіант 1 |  | Профиль СD 60х27 |  | м |  | 10,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | &С111-32-1- 7Т варіант 2 |  | Профнастил НС35-750-0,5 |  | м2 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | &С111-32-1- 7Т варіант 1 |  | Профнастил ПС20-0,5 |  | м2 |  | 28,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  | С1545-208 |  | Пряжки К-405 |  | 100шт |  | 11,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  | &С1545-2153- 28 варіант 1 |  | Пульт мікрофонний ПМН-12 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | +С124-64 варіант 1 |  | Пятки стійок 200х6 |  | т |  | 0,0171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  | &С130-602-2 варіант 10 |  | Рекуператор Prana -150 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  | &С130-602-2 варіант 11 |  | Решітка зовнішня 200х200 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | &С1545-2153- 27 |  | Розетка Р-96 |  | шт |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  | +С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,01176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  | +С1425-11688 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 |  | м3 |  | 0,075264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | +С1425-11704 |  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 |  | 0,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  | С1113-156 |  | Розчинник, марка Р-4 |  | т |  | 0,000786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | +С1630-23 варіант 6 |  | Рукав пожежний Д-51 (К) 20 м з ГР-50 |  | шт |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | +С130-902 варіант 11 |  | Рукомийники з неіржавкої сталі |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | +С1630-23 варіант 9 |  | Ручка до шафи пожежної 1750х600х250 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | С111-1757 |  | Рядно |  | м2 |  | 0,10241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | &С130-107-1 варіант 1 |  | Саморіз 3,5х9,5 |  | шт |  | 65,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | &С1-2198 варіант 1 |  | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт |  | 88,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  | С111-1775 |  | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм |  | шт |  | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  | &С1545- 185САО-1 |  | Світильник аварійного освітлення VITO |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | +С1547-4 варіант 2 |  | Світильник накладний, цоколь Е27, ІР54 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | &С1545-186-7- 26-6 |  | Світловий покажчик напрямку руху ВИХІД УА-2-12/24 |  | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | &С1545-186-7- 26-7 |  | Світловий покажчик напрямку руху УА-2- 12/24 |  | шт |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | +С111-870 варіант 1 |  | Секційна огорожа "Рубіж" |  | м2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  | +С111-874 |  | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття |  | м2 |  | 25,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | С1544-89 |  | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм |  | кг |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | С1545-240 |  | Скоба будівельна К853 |  | 100шт |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  | С1545-248 |  | Скоби будівельні |  | кг |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | С1113-180 |  | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт |  | т |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  | &С1545-237- 13-3П-3 |  | Сповіщувач адресний димовий СПДОТА |  | шт |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | &С1545-237- 13-3П-4 |  | Сповіщувач адресний ручний СПРА |  | шт |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | +С1110-173 |  | Сталь кутова 50х50 мм |  | т |  | 0,0696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | &С1111-8-56-1 варіант 2 |  | Сталь смугова 40х4мм |  | м |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  | +С1110-171 |  | Сталь штабова 40х4 мм |  | т |  | 0,041524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  | +С1630-23 варіант 3 |  | Ствол пожежний ручний РС-50 (насадка 16 мм) |  | шт |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | +С147-1-10 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  | 100кг |  | 0,5492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | +С147-1-8 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм |  | 100кг |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | С1545-96 |  | Стрічка ФУМ |  | кг |  | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | &С111-23-191 варіант 3 |  | Стрічка армувальна |  | м |  | 4,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | С1544-92 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" |  | кг |  | 0,3236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | С1545-101 |  | Стрічка монтажна ЛМ |  | 100м |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | С111-1683 |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг |  | 4,8092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | &С111-23-191 варіант 1 |  | Стрічка сигнальна "Обережно!Кабель!" |  | м |  | 22,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | &С1545-102-2- 1Я варіант 1 |  | Стяжки |  | 100 шт |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | +С1421-9656- 4 |  | Суміш піскоцементна |  | м3 |  | 11,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | +С1424-11598 варіант 1 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм |  | м3 |  | 2,50308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | +С1424-11600 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм |  | м3 |  | 3,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | +С1424-11610 варіант 1 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм |  | м3 |  | 1,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | &С111-1597- 15 варіант 3 |  | Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з табличкою та приймачем |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | С111-1881 |  | Тальк мелений, 1 сорт |  | т |  | 0,0014163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  | С111-1762 |  | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 |  | м2 |  | 0,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | +15093-35013 варіант 1 |  | Труба ПНД/ПВД гнучка Ду=50мм |  | 1000м |  | 0,04444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  | &С1545-237-5- 32-9-34 |  | Труба металева тонкостінна |  | м. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | С1545-267 |  | Труби полівінілхлоридні |  | т |  | 0,0008287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  | &С113-1-1 варіант 1 |  | Труби сталевi 100х100х3 |  | т |  | 0,33432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  | &С113-1-1 варіант 2 |  | Труби сталевi 100х50х3 |  | т |  | 0,24606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  | &С113-1-1 варіант 3 |  | Труби сталевi 40х40х2 |  | т |  | 0,08787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | С1545-264 |  | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм |  | кг |  | 34,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | &С1545-203-Т |  | Тяга підвісу |  | шт |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  | +С111-1292 варіант 1 |  | Уайт-спірит |  | т |  | 0,000808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  | +С130-902 варіант 12 |  | Унітази антивандальні з нержавіючої сталі |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | С111-341 |  | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла |  | т |  | 0,00015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  | С111-388-1 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  | т |  | 0,000378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  | С111-390 |  | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева |  | т |  | 0,00239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  | +С130-1108 варіант 1 |  | Фасонні частини з листової сталі товщиною 0,5 мм |  | м2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  | +С111-1853-2 |  | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм |  | т |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  | +С111-1853-3 |  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм |  | т |  | 0,0000342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  | +С111-1853-7 |  | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм |  | т |  | 0,0009694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | +С111-179 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм |  | т |  | 0,0024962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  | +С111-181 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм |  | т |  | 0,0001456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  | +С1422-10936 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт |  | 0,2646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  | С111-1355 |  | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний |  | т |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  | +С111-1019 |  | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 |  | т |  | 0,0012562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | С1541-78 |  | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | С111-1374 |  | Шпагат паперовий |  | т |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | &С111-219-8 |  | Шпаклівка Фугенфюллер |  | кг |  | 1,4994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | С115-71 |  | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | +С111-2015-3 варіант 1 |  | Шпатлiвка KNAUF |  | кг |  | 35,87795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | С111-1482 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  | т |  | 0,04126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  | +С1421-9475 варіант 1 |  | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 0-70 мм, марка М200-300 |  | м3 |  | 45,17784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  | +С1421-9465 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 |  | м3 |  | 0,002192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  | С123-514-У |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  | м2 |  | 1,98513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу III |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  | &1902-7037-1 варіант 1 |  | Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5) |  | шт |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  | +1704-50257 варіант 3 |  | Підйомник для маломобільних груп тросовий, вантажність 250кг |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  | +1503-5001 варіант 1 |  | Трансформатор струму вимірювальний |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  | +1906-3151 варіант 6 |  | Турнікет повноростовий з хвірткою BICYCLONE-L (W) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу IV |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 13,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дизельне паливо |  | л |  | 181,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівельне сміття |  | т |  | 3,8894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |