## 100_ДЦ_ВОБ
Відомість обсягів робіт
Будівництво системи відеоспостереження м.Чернігів: Ділянка 14. Центр міста, вул.Преображенська, проспект Миру, проспект Перемоги, вул.П'ятницька,вул.Київська, вул.Полуботка, вул.Шевченка, ЦПКіВ
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Обладнання
1 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC- 4BP47-I10ZA | комплект | 11
2 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 46
3 | Відеокамера розпізнавання облич SE-IPC-6BP26-I6AZ (7- 35) | комплект | 12
4 | Відеокамера розпізнавання облич купольна SE-IPC- 6DP26-I4AZ(2,7-13,5) | комплект | 16
5 | Маршрутизатор CRS106-1C-5S | шт | 1
6 | Маршрутизатор RB760iGS | шт | 2
7 | Керований комутатор TSW202 | шт | 12
8 | Комутатор EW-S1919CF-AP | шт | 2
9 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 12
10 | Шафа комутаційна вандалостійка 9U 530х450х410 мм | шт | 1
11 | Відеореєстратор 16 каналів з жорстким диском 8Tb | комплект | 2
12 | Джерело безперебійного живлення HB1012 1000ВА під зовн.АКБ | шт | 1
13 | Монітор 23,8" 1920х1080 | шт. | 2
Монтаж системи
Роздiл 1. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Шевченка - вул.Оборонців Чернігова)
14 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
15 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
16 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
17 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
18 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
19 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
20 | Гермоввід PG11 | шт | 8
21 | Гермоввід PG16 | шт | 2
22 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
23 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
24 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
25 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
26 | Наконечники кабельні | шт | 32
27 | DIN рейка | шт | 2
28 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
29 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
30 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
31 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
32 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
33 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
34 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
35 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
36 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
37 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
38 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
39 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
40 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
41 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
42 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
43 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
44 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
45 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
46 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
47 | Установлення нагрівачу | шт | 1
48 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
49 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
50 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
51 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
52 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
53 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
54 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
55 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
56 | Конектор RJ-45 | шт | 4
57 | Кросування | шт | 4
58 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
59 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
60 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
61 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 2. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Шевченка - вул.Олега Міхнюка)
62 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
63 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
64 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
65 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
66 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
67 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
68 | Гермоввід PG11 | шт | 8
69 | Гермоввід PG16 | шт | 2
70 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
71 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
72 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
73 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
74 | Наконечники кабельні | шт | 32
75 | DIN рейка | шт | 2
76 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
77 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
78 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
79 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
80 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
81 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
82 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
83 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
84 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
85 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
86 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
87 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
88 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
89 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
90 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
91 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
92 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
93 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
94 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
95 | Установлення нагрівачу | шт | 1
96 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
97 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
98 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
99 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
100 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
101 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
102 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
103 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
104 | Конектор RJ-45 | шт | 4
105 | Кросування | шт | 4
106 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
107 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
108 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
109 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 3. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Берегова - вул.Олега Міхнюка)
110 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
111 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
112 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
113 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
114 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
115 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
116 | Гермоввід PG11 | шт | 8
117 | Гермоввід PG16 | шт | 2
118 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
119 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
120 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
121 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
122 | Наконечники кабельні | шт | 32
123 | DIN рейка | шт | 2
124 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
125 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
126 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
127 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
128 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
129 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
130 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
131 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
132 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
133 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
134 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
135 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
136 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
137 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
138 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
139 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
140 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
141 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
142 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
143 | Установлення нагрівачу | шт | 1
144 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
145 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
146 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
147 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
148 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
149 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 5
150 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 5
151 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 5
152 | Конектор RJ-45 | шт | 5
153 | Кросування | шт | 5
154 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 5
155 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
156 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
157 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 4. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Гетьмана Полуботка - вул. Олега Міхнюка)
158 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
159 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
160 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
161 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
162 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
163 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
164 | Гермоввід PG11 | шт | 8
165 | Гермоввід PG16 | шт | 2
166 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
167 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
168 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
169 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
170 | Наконечники кабельні | шт | 32
171 | DIN рейка | шт | 2
172 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
173 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
174 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
175 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
176 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
177 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
178 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
179 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
180 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
181 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
182 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
183 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
184 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
185 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
186 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
187 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
188 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
189 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
190 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
191 | Установлення нагрівачу | шт | 1
192 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
193 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
194 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
195 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
196 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
197 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
198 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
199 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
200 | Конектор RJ-45 | шт | 4
201 | Кросування | шт | 4
202 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
203 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
204 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
205 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 5. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Гетьмана Полуботка - вул. Василя Тарновського)
206 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
207 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
208 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
209 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
210 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
211 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
212 | Гермоввід PG11 | шт | 8
213 | Гермоввід PG16 | шт | 2
214 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
215 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
216 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
217 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
218 | Наконечники кабельні | шт | 32
219 | DIN рейка | шт | 2
220 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
221 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
222 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
223 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
224 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
225 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
226 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
227 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
228 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
229 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
230 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
231 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
232 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
233 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
234 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
235 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
236 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
237 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
238 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
239 | Установлення нагрівачу | шт | 1
240 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
241 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
242 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
243 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
244 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
245 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
246 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
247 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
248 | Конектор RJ-45 | шт | 8
249 | Кросування | шт | 8
250 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
251 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
252 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
253 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 6. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Перемоги - вул.Гонча)
254 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
255 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
256 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
257 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
258 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
259 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
260 | Гермоввід PG11 | шт | 8
261 | Гермоввід PG16 | шт | 2
262 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
263 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
264 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
265 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
266 | Наконечники кабельні | шт | 32
267 | DIN рейка | шт | 2
268 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
269 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
270 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
271 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
272 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
273 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
274 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
275 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
276 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
277 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
278 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
279 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
280 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
281 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
282 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
283 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
284 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
285 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
286 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
287 | Установлення нагрівачу | шт | 1
288 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
289 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
290 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
291 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
292 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
293 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
294 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 3
295 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 3
296 | Конектор RJ-45 | шт | 3
297 | Кросування | шт | 3
298 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 3
299 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
300 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
301 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 7. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (проспект Мира (прилегла територія біля Катерининської церкви)
302 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
303 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
304 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
305 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
306 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
307 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
308 | Гермоввід PG11 | шт | 8
309 | Гермоввід PG16 | шт | 2
310 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
311 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
312 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
313 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
314 | Наконечники кабельні | шт | 32
315 | DIN рейка | шт | 2
316 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
317 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
318 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
319 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
320 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
321 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
322 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
323 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
324 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
325 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
326 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
327 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
328 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
329 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
330 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
331 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
332 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
333 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
334 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
335 | Установлення нагрівачу | шт | 1
336 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
337 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
338 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
339 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 3
340 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 3
341 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 10
342 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 10
343 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 10
344 | Конектор RJ-45 | шт | 10
345 | Кросування | шт | 10
346 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 10
347 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
348 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
349 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 8. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Шевченка (Красна площа))
350 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
351 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
352 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
353 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
354 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
355 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
356 | Гермоввід PG11 | шт | 8
357 | Гермоввід PG16 | шт | 2
358 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
359 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
360 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
361 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
362 | Наконечники кабельні | шт | 32
363 | DIN рейка | шт | 2
364 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
365 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
366 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
367 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
368 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
369 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
370 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
371 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
372 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
373 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
374 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
375 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
376 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
377 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
378 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
379 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
380 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
381 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
382 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
383 | Установлення нагрівачу | шт | 1
384 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
385 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
386 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
387 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
388 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
389 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
390 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 7
391 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 7
392 | Конектор RJ-45 | шт | 7
393 | Кросування | шт | 7
394 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 7
395 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
396 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
397 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 9. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Перемоги - вул.П'ятницька)
398 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
399 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
400 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
401 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
402 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
403 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
404 | Гермоввід PG11 | шт | 8
405 | Гермоввід PG16 | шт | 2
406 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
407 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
408 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
409 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
410 | Наконечники кабельні | шт | 32
411 | DIN рейка | шт | 2
412 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
413 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
414 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
415 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
416 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
417 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
418 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
419 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
420 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
421 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
422 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
423 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
424 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
425 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
426 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
427 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
428 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
429 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
430 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
431 | Установлення нагрівачу | шт | 1
432 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
433 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
434 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
435 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
436 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
437 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
438 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
439 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
440 | Конектор RJ-45 | шт | 4
441 | Кросування | шт | 4
442 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
443 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
444 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
445 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 10. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Київська)
446 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
447 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
448 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
449 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
450 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
451 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
452 | Гермоввід PG11 | шт | 8
453 | Гермоввід PG16 | шт | 2
454 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
455 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
456 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
457 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
458 | Наконечники кабельні | шт | 32
459 | DIN рейка | шт | 2
460 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
461 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
462 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
463 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
464 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
465 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
466 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
467 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
468 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
469 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
470 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
471 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
472 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
473 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
474 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
475 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
476 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
477 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
478 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
479 | Установлення нагрівачу | шт | 1
480 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
481 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
482 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
483 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
484 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
485 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
486 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
487 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
488 | Конектор RJ-45 | шт | 8
489 | Кросування | шт | 8
490 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
491 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
492 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
493 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 11. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Київська - вул.Івана Мазепи (підземний перехід))
494 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1
495 | Джерело безперебійного живлення | шт | 1
496 | Монтаж аккумулятора | шт | 2
497 | Акумуляторна батарея 12В, 22А/г | шт | 2
498 | Установлення 19" блока | шт | 1
499 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А | шт | 1
500 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
501 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
502 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
503 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
504 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 1
505 | Розетка під DIN-рейку | шт | 1
506 | DIN рейка | шт | 2
507 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 40
508 | Конектор RJ-45 | шт | 40
509 | Прокладання коробів пластикових | м | 80
510 | Кабель канал 25х15 мм | м | 80.8
511 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 80
512 | Кабель ВВГнгд 3х1.5 мідний | м | 81.6
513 | Вмикання кіл і проводів | провід | 4
514 | Кабель HDMI to HDMI 1м | шт | 2
515 | Кабель USB 2.0 AM/AF 1м | шт | 2
516 | Монтаж пристрою виносного | шт | 4
517 | Подовжувач HDMI по витій парі | шт. | 2
518 | Подовжувач USB по витій парі | шт. | 2
519 | Миша B170 | шт. | 1
520 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
521 | Монтаж комутатору | шт | 1
522 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
523 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
524 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (відеореєстратор) | шт | 1
525 | Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кіл захисту, управління і сигналізації, потужність до 1 кВА без стабілізації вихідної напруги | пристрій | 1
Роздiл 12. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Київська - вул.П'ятницька)
526 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
527 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
528 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
529 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
530 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
531 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
532 | Гермоввід PG11 | шт | 8
533 | Гермоввід PG16 | шт | 2
534 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
535 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
536 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
537 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
538 | Наконечники кабельні | шт | 32
539 | DIN рейка | шт | 2
540 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
541 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
542 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
543 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
544 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
545 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
546 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
547 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
548 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
549 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
550 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
551 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
552 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
553 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
554 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
555 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
556 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
557 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
558 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
559 | Установлення нагрівачу | шт | 1
560 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
561 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
562 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
563 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
564 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
565 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 6
566 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 6
567 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 6
568 | Конектор RJ-45 | шт | 6
569 | Кросування | шт | 6
570 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 6
571 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
572 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
573 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 13. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Київська - вул.Мстиславська)
574 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
575 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
576 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
577 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
578 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
579 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
580 | Гермоввід PG11 | шт | 8
581 | Гермоввід PG16 | шт | 2
582 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
583 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
584 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
585 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
586 | Наконечники кабельні | шт | 32
587 | DIN рейка | шт | 2
588 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
589 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
590 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
591 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
592 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
593 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
594 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
595 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
596 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
597 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
598 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
599 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
600 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
601 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
602 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
603 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
604 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
605 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
606 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
607 | Установлення нагрівачу | шт | 1
608 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
609 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
610 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
611 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
612 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
613 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
614 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
615 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
616 | Конектор RJ-45 | шт | 4
617 | Кросування | шт | 4
618 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
619 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
620 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
621 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 14. Заземлення шаф
622 | Монтаж модульно штирьового заземлення (1,5 м) | шт | 72
623 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 12
624 | Заземлення з дріту сталевого, що прокладається по опорах | м | 72
625 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | м | 72
626 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром | вимірюв. | 12
627 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 12
628 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 12
Роздiл 15. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Шевченка - вул.Оборонців Чернігова)
629 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
630 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
631 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
632 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
633 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
634 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
635 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
636 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
637 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 4
638 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 2
639 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 30
640 | Скрепа BCS-20 | шт | 15
641 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
642 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
643 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 2
644 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
645 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 2
Роздiл 16. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Шевченка - вул.Олега Міхнюка)
646 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
647 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
648 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 1
649 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 1
650 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
651 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 4
652 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 15
653 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 1
654 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 6
655 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 3
656 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 28
657 | Скрепа BCS-20 | шт | 14
658 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
659 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 1
660 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 3
661 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 1
662 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 3
Роздiл 17. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул. Берегова - вул.Олега Міхнюка)
663 | Монтаж відеокамери | комплект | 5
664 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 5
665 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
666 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
667 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
668 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 4
669 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 15
670 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 1
671 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання облич, що установлюються на опорі | кг | 15
672 | Система кріплення відеокамери розпізнавання облич на стовп 2 метра | шт | 1
673 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 6
674 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 3
675 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 36
676 | Скрепа BCS-20 | шт | 18
677 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 5
678 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 1
679 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 1
680 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 3
681 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 1
682 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 1
683 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 3
Роздiл 18. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Гетьмана Полуботка - вул.Олега Міхнюка)
684 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
685 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
686 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
687 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
688 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
689 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
690 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
691 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
692 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 4
693 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 2
694 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 30
695 | Скрепа BCS-20 | шт | 15
696 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
697 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
698 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 2
699 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
700 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 2
Роздiл 19. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Гетьмана Полуботка - вул. Василя Тарновського, перехрестя вул.Гетьмана Полуботка - вул. Гонча)
701 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
702 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
703 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
704 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
705 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 3
706 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 3
707 | Монтаж подовжувачу | шт | 3
708 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 3
709 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
710 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
711 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
712 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
713 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 12
714 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 6
715 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 56
716 | Скрепа BCS-20 | шт | 28
717 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
718 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
719 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 6
720 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
721 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 6
Роздiл 20. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Перемоги - вул.Гонча)
722 | Монтаж відеокамери | комплект | 3
723 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 3
724 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
725 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
726 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 6
727 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 3
728 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 18
729 | Скрепа BCS-20 | шт | 9
730 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 3
731 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 3
732 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 3
Роздiл 21. Монтаж та підключення відеокамер (сквер ім. Богдана Хмельницького)
733 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
734 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
735 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 4
736 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 4
737 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 4
738 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 4
739 | Монтаж подовжувачу | шт | 4
740 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 4
741 | Конструкції для установлення приладів | шт | 4
742 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 4
743 | Грозозахист для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
744 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
745 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 4
746 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | кг | 8
747 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 4
748 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 32
749 | Скрепа BCS-20 | шт | 16
750 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
751 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 4
752 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 4
Роздiл 22. Монтаж та підключення відеокамер (вул. Преображенська (парк ім.Коцюбинського))
753 | Монтаж відеокамери | комплект | 2
754 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 2
755 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
756 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
757 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
758 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 4
759 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | кг | 4
760 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 2
761 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 16
762 | Скрепа BCS-20 | шт | 8
763 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 2
764 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 2
765 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 2
Роздiл 23. Монтаж та підключення відеокамер (проспект Мира (прилегла територія біля Катерининської церкви))
766 | Монтаж відеокамери | комплект | 10
767 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 10
768 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
769 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
770 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 3
771 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 3
772 | Монтаж подовжувачу | шт | 3
773 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 3
774 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 10
775 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 10
776 | Монтаж кронштейна для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 16
777 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 8
778 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | кг | 4
779 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 2
780 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 72
781 | Скрепа BCS-20 | шт | 36
782 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 10
783 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 2
784 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 8
785 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 2
786 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 8
Роздiл 24. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - вул.Шевченка (Красна площа))
787 | Монтаж відеокамери | комплект | 7
788 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 7
789 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 3
790 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 3
791 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
792 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
793 | Монтаж кронштейна для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 8
794 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 4
795 | Монтаж кронштейнадля кріплення на стовп камери розпізнавання облич | кг | 6
796 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 3
797 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 42
798 | Скрепа BCS-20 | шт | 21
799 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 7
800 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 3
801 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 4
802 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 3
803 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 4
Роздiл 25. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - проспект Перемоги (підземний перехід))
804 | Монтаж відеокамери | комплект | 7
805 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 7
806 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 7
807 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 7
808 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 7
809 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 7
810 | Монтаж подовжувачу | шт | 7
811 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 7
812 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 7
813 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 7
814 | Прокладання коробів пластикових | м | 14
815 | Кабель канал 25х15 мм | м | 14.14
816 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 21
817 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 7
818 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 14
819 | Конектор RJ-45 | шт | 14
820 | Кросування | шт | 14
821 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 7
822 | Патч-корд мідний UTP 0.5 м, LSZH | шт | 7
823 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
824 | Монтаж комутатору | шт | 1
825 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
826 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
827 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (відеореєстратор) | шт | 1
828 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 7
Роздiл 26. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Перемоги - вул.П'ятницька)
829 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
830 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
831 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 1
832 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 1
833 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
834 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
835 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 15
836 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 1
837 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 6
838 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 3
839 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 26
840 | Скрепа BCS-20 | шт | 13
841 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
842 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 1
843 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 3
844 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 1
845 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 3
Роздiл 27. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - вул.Київська)
846 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
847 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
848 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
849 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 8
850 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 16
851 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 8
852 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 48
853 | Скрепа BCS-20 | шт | 24
854 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
855 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 8
856 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 8
Роздiл 28. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - проспект Перемоги (підземний перехід))
857 | Монтаж відеокамери | комплект | 9
858 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 9
859 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 9
860 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 9
861 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 2
862 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 2
863 | Монтаж подовжувачу | шт | 4
864 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 4
865 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 9
866 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 9
867 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 200
868 | Гофрированная труба посилена d25 | м | 202
869 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 25 мм | шт | 400
870 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 880
871 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG | м | 795.6
872 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 102
873 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 18
874 | Конектор RJ-45 | шт | 18
875 | Кросування | шт | 9
876 | Патч-корд мідний UTP 1.0 м, LSZH | шт | 9
877 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 9
Роздiл 29. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Київська - вул.П'ятницька)
878 | Монтаж відеокамери | комплект | 2
879 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 2
880 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 1
881 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 1
882 | Монтаж подовжувачу | шт | 1
883 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 1
884 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 2
885 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 2
886 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 4
887 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 2
888 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 8
889 | Скрепа BCS-20 | шт | 4
890 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 2
891 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 2
892 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 2
Роздiл 30. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Київська - вул.Мстиславська)
893 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
894 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
895 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
896 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
897 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
898 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
899 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
900 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
901 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 4
902 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 2
903 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 30
904 | Скрепа BCS-20 | шт | 15
905 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
906 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
907 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 2
908 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
909 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 2
Роздiл 31. Мережа підключення відеокамер до комутаційних шаф
910 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 4130
911 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | м | 4315.85
912 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 272
913 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 124
914 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 124
915 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 248
916 | Скрепа BCS-20 | шт | 124
917 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 170
918 | Конектор RJ-45 | шт | 170
919 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 181
920 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 74
921 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 11
922 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 40
Роздiл 32. Улаштування ПЛІ
923 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 | відгал. | 12
924 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 785
925 | Провід СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | м | 820.325
926 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 48
927 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16-25) | шт | 48
928 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 24
929 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 24
930 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 96
931 | Скрепа BCS-20 | шт | 48
932 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 26
933 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 26
Роздiл 33. Оптична мережа
934 | Монтаж абонентського терміналу | шт | 5
935 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 5
936 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (абонентський термінал) | система | 5
937 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль SFP] | шт | 29
938 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ-45 | шт | 5
939 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 12
940 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 12
941 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 940
942 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 982.3
943 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 68
944 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 68
945 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 34
946 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 34
947 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 68
948 | Скрепа BCS-20 | шт | 34
949 | Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | муфта | 12
950 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 12
951 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю | пристрій | 12
952 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 12
953 | Кросування | шт | 29
954 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 24
955 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 5
956 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 12
957 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4 | буд.довж | 12
958 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 12
959 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 12
960 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт (Програмування і налагодження системи програмної або логічної операції управління ( віртуальна мережа - рівень доступу access layer) - об'єднання віртуальних ліній і окремих кінцевих точок через відкрите зовнішнє середовище передавання інформації в єдину віртуальну мережу, яка забезпечує захист інформації, що в ній циркулює. Налаштування кінцевих точок на швидкість передачі даних 1 Гб/сек Налаштування підтримки VLAN Налаштування підтримки port security Налаштування підтримки acl Налаштування підтримки функцій безпеки (loopback detection, storm control, bpdu filtering) Прокидування тегованого vlana крізь мережу з комутаторів L2 рівня (рівня доступу (access layer), рівня агрегації (distibution layer) и рівня ядра (core layer), з подальшим растегуванням на порту комутатора (рівня доступу (access layer)). | комплекс | 5
Роздiл 34. Пуско-налагоджувальні роботи з підключення ділянки до ЦОД
961 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 14