## 85_ДЦ_ДФ_02-01-01
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
обладнання
1 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC- 4BP47-I10ZA | комплект | 2
2 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 22
3 | Відеокамера оглядова купольна SE-IPC-4DP2-IAM/2,8 | комплект | 13
4 | Відеокамера розпізнавання облич SE-IPC-6BP26-I6AZ (7-35) | комплект | 4
5 | Відеокамера розпізнавання облич купольна SE-IPC- 6DP26-I4AZ(2,7-13,5) | комплект | 5
6 | Маршрутизатор CRS106-1C-5S | шт | 1
7 | Маршрутизатор RB760iGS | шт | 2
8 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
9 | Комутатор DH-PFS3110-8ET-96 | шт | 4
10 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
11 | Шафа комутаційна вандалостійка 9U 530х450х410 мм | шт | 2
12 | Відеореєстратор 16 каналів з жорстким диском 8Tb | комплект | 2
13 | Джерело безперебійного живлення HB1012 1000ВА під зовн.АКБ | шт | 2
14 | Монітор 23,8" 1920х1080 | шт. | 2
монтаж системи
Розділ №1. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Перемоги - вул. Жабинського)
1 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
2 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
3 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
4 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
5 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
6 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
7 | Гермоввід PG11 | шт | 8
8 | Гермоввід PG16 | шт | 2
9 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
10 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
11 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
12 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
13 | Наконечники кабельні | шт | 32
14 | DIN рейка | шт | 2
15 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
16 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
17 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
18 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
19 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
20 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
21 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1
22 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
23 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
24 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
25 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
26 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
27 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
28 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
29 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
30 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
31 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
32 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
33 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
34 | Установлення нагрівачу | шт | 1
35 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
36 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
37 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
38 | Монтаж конструкцій для установлення приладів | шт | 2
39 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
40 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 6
41 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 6
42 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 6
43 | Конектор RJ-45 | шт | 6
44 | Кросування | шт | 6
45 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 6
46 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
47 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
48 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
49 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
50 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 1
Розділ №2. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (Вокзальна площа)
51 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 3
52 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 12
53 | Скрепа BCS-20 | шт | 6
54 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 3
55 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 3
56 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 30
57 | Гермоввід PG11 | шт | 24
58 | Гермоввід PG16 | шт | 6
59 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 18
60 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 12
61 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 6
62 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 96
63 | Наконечники кабельні | шт | 96
64 | DIN рейка | шт | 6
65 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 12
66 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 12
67 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 24
68 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 12
69 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 6
70 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 6
71 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвуковий | шт | 3
72 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 3
73 | Монтаж аккумулятора | шт | 3
74 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 3
75 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 3
76 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 3
77 | Кабель живлення 4-pin | шт | 3
78 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3
79 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 3
80 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 3
81 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 3
82 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 3
83 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 3
84 | Установлення нагрівачу | шт | 3
85 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 3
86 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 9
87 | Розетка під DIN-рейку | шт | 9
88 | Монтаж конструкцій для установлення приладів | шт | 7
89 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 7
90 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 23
91 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 23
92 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 23
93 | Конектор RJ-45 | шт | 23
94 | Кросування | шт | 22
95 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 23
96 | Монтаж керованого комутатору | шт | 3
97 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 3
98 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 3
Розділ №3. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали у будівлі Залізничний вокзал «Чернігів»
99 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1
100 | Джерело безперебійного живлення | шт | 1
101 | Монтаж аккумулятора | шт | 2
102 | Акумуляторна батарея 12В, 22А/г | шт | 2
103 | Установлення 19" блока | шт | 1
104 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А | шт | 1
105 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
106 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
107 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
108 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
109 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 1
110 | Розетка під DIN-рейку | шт | 1
111 | DIN рейка | шт | 2
112 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 40
113 | Конектор RJ-45 | шт | 40
114 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільного пункту [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 3
115 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 3
116 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3
117 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 3
118 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
119 | Розетка накладна електрична подвійна | шт | 3
120 | Прокладання коробів пластикових | м | 80
121 | Кабель канал 25х15 мм | м | 80.8
122 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 80
123 | Кабель ВВГнгд 3х1.5 мідний | м | 81.6
124 | Вмикання кіл і проводів | провід | 4
125 | Кабель HDMI to HDMI 1м | шт | 2
126 | Кабель USB 2.0 AM/AF 1м | шт | 2
127 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
128 | Монтаж пристрою виносного | шт | 4
129 | Подовжувач HDMI по витій парі | шт. | 2
130 | Подовжувач USB по витій парі | шт. | 2
131 | Миша B170 | шт. | 1
132 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
133 | Монтаж комутатору | шт | 3
134 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
135 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (відеореєстратор) | шт | 1
136 | Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кіл захисту, управління і сигналізації, потужність до 1 кВА без стабілізації вихідної напруги | пристрій | 1
Розділ №4. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали у будівлі Автовокзал «Чернігів»
137 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1
138 | Монтаж джерела безперебійного живлення | шт | 1
139 | Монтаж аккумулятора | шт | 2
140 | Акумуляторна батарея 12В, 22А/г | шт | 2
141 | Установлення поличок | шт | 2
142 | Полиця консольна 350мм, 1U | шт | 2
143 | Установлення 19" блока | шт | 1
144 | Блок силовий 19" на 6 роз., 10А | шт | 1
145 | Монтаж пристрій захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
146 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
147 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
148 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
149 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 1
150 | Розетка під DIN-рейку | шт | 1
151 | DIN рейка | шт | 2
152 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 20
153 | Конектор RJ-45 | шт | 20
154 | Прокладання коробів пластикових | м | 20
155 | Кабель канал 25х15 мм | м | 20.2
156 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 20
157 | Кабель ВВГнгд 3х1.5 мідний | м | 20.4
158 | Вмикання кіл і проводів | провід | 4
159 | Кабель HDMI to HDMI 1м | шт | 2
160 | Кабель USB 2.0 AM/AF 1м | шт | 2
161 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
162 | Монтаж пристрою виносного | шт | 4
163 | Подовжувач HDMI по витій парі | шт. | 2
164 | Подовжувач USB по витій парі | шт. | 2
165 | Миша B170 | шт. | 1
166 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
167 | Монтаж комутатору | шт | 1
168 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
169 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (відеореєстратор) | шт | 1
170 | Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кіл захисту, управління і сигналізації, потужність до 1 кВА без стабілізації вихідної напруги | пристрій | 1
Розділ №5. Заземлення шаф
171 | Монтаж модульно штирьового заземлення (1,5 м) | шт | 24
172 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
173 | Заземлення з дріту сталевого, що прокладається по опорах | м | 24
174 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | м | 24
175 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром | вимірюв. | 4
176 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 4
177 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 4
Розділ №6. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Перемоги - вул. Жабинського)
178 | Монтаж відеокамери | комплект | 6
179 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 6
180 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
181 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
182 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 5
183 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 5
184 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
185 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
186 | Монтаж кронштейна для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 8
187 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 4
188 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 36
189 | Скрепа BCS-20 | шт | 18
190 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 6
191 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
192 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 4
193 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
194 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 4
Розділ №7. Монтаж та підключення відеокамер (Вокзальна площа)
195 | Монтаж відеокамери | комплект | 23
196 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 23
197 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 5
198 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 5
199 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 1
200 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 1
201 | Монтаж подовжувачу | шт | 1
202 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 1
203 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 13
204 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 13
205 | Монтаж кронштейна для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 36
206 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 18
207 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | кг | 10
208 | Кронштейн для кріплення на стовп камери розпізнавання облич | шт | 5
209 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 130
210 | Скрепа BCS-20 | шт | 65
211 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 23
212 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 5
213 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 18
214 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 5
215 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 18
Розділ №8. Монтаж та підключення відеокамер у будівлі Залізничний вокзал «Чернігів»
216 | Монтаж відеокамери | комплект | 2
217 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 2
218 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 4
219 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 4
220 | Монтаж настінного кронштейну для відеокамери | кг | 24
221 | Настінний кронштейн для відеокамери оглядової купольної | шт | 8
222 | Настінний кронштейн для відеокамери розпізнавання облич | шт | 4
223 | Прокладання коробів пластикових | м | 220
224 | Кабель канал 25х15 мм | м | 222.2
225 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 220
226 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 730
227 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG | м | 826.2
228 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 142.8
229 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 24
230 | Конектор RJ-45 | шт | 24
231 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 2
232 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 12
233 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання облич | шт | 4
234 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 8
235 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання облич) | шт | 4
236 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 8
237 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт | комплекс | 1
Розділ №9. Монтаж та підключення відеокамер у будівлі Автовокзал «Чернігів»
238 | Монтаж відеокамери | комплект | 5
239 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 5
240 | Монтаж настінного кронштейну для відеокамери | кг | 10
241 | Настінний кронштейн для відеокамери оглядової купольної | шт | 5
242 | Прокладання коробів пластикових | м | 60
243 | Кабель канал 25х15 мм | м | 60.6
244 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 60
245 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 280
246 | Кабель Cat. 5e UTP 4x2x24 AWG | м | 244.8
247 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 102
248 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 10
249 | Конектор RJ-45 | шт | 10
250 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 1
251 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 5
252 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 5
253 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 5
254 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 1
Розділ №10. Мережа підключення відеокамер до комутаційних шаф
255 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 1030
256 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 100
257 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | м | 1178.35
258 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 64
259 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 27
260 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 27
261 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 54
262 | Скрепа BCS-20 | шт | 27
263 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 58
264 | Конектор RJ-45 | шт | 58
265 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 60
266 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 27
267 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 2
268 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 100
269 | Гофрована труба d20 | м | 101
270 | Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм | шт | 200
271 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 10
Розділ №11. Улаштування ПЛІ
272 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 | відгал. | 5
273 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 820
274 | Провід СІП-4, перерiз 2х25 мм2 | м | 856.9
275 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 60
276 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16-25) | шт | 60
277 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 30
278 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 30
279 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 120
280 | Скрепа BCS-20 | шт | 60
281 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 18
282 | Відгалужувальний затискач NTD 201 7-95AI/25-95 | шт | 8
283 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 10
Розділ №12. Оптична мережа
284 | Монтаж абонентського терміналу | шт | 1
285 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 1
286 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (абонентський термінал) | система | 1
287 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль SFP] | шт | 13
288 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ-45 | шт | 1
289 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 6
290 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 6
291 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 940
292 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 982.3
293 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 60
294 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 60
295 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 30
296 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 30
297 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 60
298 | Скрепа BCS-20 | шт | 30
299 | Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | муфта | 1
300 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 1
301 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю | пристрій | 6
302 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 6
303 | Кросування | шт | 13
304 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 1
305 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 12
306 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 6
307 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4 | буд.довж | 6
308 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 6
309 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 6
310 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт (Програмування і налагодження системи програмної або логічної операції управління ( віртуальна мережа - рівень доступу access layer) - об'єднання віртуальних ліній і окремих кінцевих точок через відкрите зовнішнє середовище передавання інформації в єдину віртуальну мережу, яка забезпечує захист інформації, що в ній циркулює. Налаштування кінцевих точок на швидкість передачі даних 1 Гб/сек Налаштування підтримки VLAN Налаштування підтримки port security Налаштування підтримки acl Налаштування підтримки функцій безпеки (loopback detection, storm control, bpdu filtering) Прокидування тегованого vlana крізь мережу з комутаторів L2 рівня (рівня доступу (access layer), рівня агрегації (distibution layer) и рівня ядра (core layer), з подальшим растегуванням на порту комутатора (рівня доступу (access layer)). | комплекс | 1
Розділ №13. Пуско-налагоджувальні роботи з підключення ділянки до ЦОД
311 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 4