## 98_ДЦ_ВОБ
Відомість обсягів робіт
Будівництво системи відеоспостереження м.Чернігів:Ділянка 5. Район вул.Льотна, вул.Курсанта Єськова, вул.Ігоря Алексєєва, вул.Героїв Чорнобиля
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обладнання
1 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC- 4BP47-I10ZA | комплект | 9
2 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 18
3 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
4 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
Монтаж системи
Роздiл 1. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Льотна - вул.Мстиславська, ул.Льотна - вул.Курсанта Єськова)
5 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
6 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
7 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
8 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
9 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
10 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
11 | Гермоввід PG11 | шт | 8
12 | Гермоввід PG16 | шт | 2
13 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
14 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
15 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
16 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
17 | Наконечники кабельні | шт | 32
18 | DIN рейка | шт | 2
19 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
20 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
21 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
22 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
23 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
24 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
25 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
26 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
27 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
28 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
29 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
30 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
31 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
32 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
33 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
34 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
35 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
36 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
37 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
38 | Установлення нагрівачу | шт | 1
39 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
40 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
41 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
42 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
43 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
44 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
45 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
46 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
47 | Конектор RJ-45 | шт | 8
48 | Кросування | шт | 8
49 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
50 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
51 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
52 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 2. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Ігоря Алексєєва - вул.Героїв Чорнобиля)
53 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
54 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
55 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
56 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
57 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
58 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
59 | Гермоввід PG11 | шт | 8
60 | Гермоввід PG16 | шт | 2
61 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
62 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
63 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
64 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
65 | Наконечники кабельні | шт | 32
66 | DIN рейка | шт | 2
67 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
68 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
69 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
70 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
71 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
72 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
73 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
74 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
75 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
76 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
77 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
78 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
79 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
80 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
81 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
82 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
83 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
84 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
85 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
86 | Установлення нагрівачу | шт | 1
87 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
88 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
89 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
90 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
91 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
92 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
93 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
94 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
95 | Конектор RJ-45 | шт | 8
96 | Кросування | шт | 8
97 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
98 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
99 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
100 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 3. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (вул. Курсанта Єськова (кінцева маршруток))
101 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
102 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
103 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
104 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
105 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
106 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
107 | Гермоввід PG11 | шт | 8
108 | Гермоввід PG16 | шт | 2
109 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
110 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
111 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
112 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
113 | Наконечники кабельні | шт | 32
114 | DIN рейка | шт | 2
115 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
116 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
117 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
118 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
119 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
120 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
121 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
122 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
123 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
124 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
125 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
126 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
127 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
128 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
129 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
130 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
131 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
132 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
133 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
134 | Установлення нагрівачу | шт | 1
135 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
136 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
137 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
138 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
139 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
140 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 6
141 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 6
142 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 6
143 | Конектор RJ-45 | шт | 6
144 | Кросування | шт | 6
145 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 6
146 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
147 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
148 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 4. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул Курсанта Єськова - вул Михайлевича)
149 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
150 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
151 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
152 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
153 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
154 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
155 | Гермоввід PG11 | шт | 8
156 | Гермоввід PG16 | шт | 2
157 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
158 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
159 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
160 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
161 | Наконечники кабельні | шт | 32
162 | DIN рейка | шт | 2
163 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
164 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
165 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
166 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
167 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
168 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
169 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
170 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
171 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
172 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
173 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
174 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
175 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
176 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
177 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
178 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
179 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
180 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
181 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
182 | Установлення нагрівачу | шт | 1
183 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
184 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
185 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
186 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
187 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
188 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 5
189 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 5
190 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 5
191 | Конектор RJ-45 | шт | 5
192 | Кросування | шт | 5
193 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 5
194 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
195 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
196 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0, 25 кВА | пристрій | 1
Роздiл 5. Заземлення шаф
197 | Монтаж модульно штирьового заземлення (1,5 м) | шт | 24
198 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
199 | Заземлення з дріту сталевого, що прокладається по опорах | м | 24
200 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | м | 24
201 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром | вимірюв. | 4
202 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 4
203 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 4
Роздiл 6. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Льотна - вул.Мстиславська, вул.Льотна - вул.Курсанта Єськова)
204 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
205 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
206 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 3
207 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 3
208 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 1
209 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 1
210 | Монтаж подовжувачу | шт | 2
211 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 2
212 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
213 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
214 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 45
215 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 3
216 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 10
217 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 5
218 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 58
219 | Скрепа BCS-20 | шт | 29
220 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
221 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 3
222 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 5
223 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 3
224 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 5
Роздiл 7. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Ігоря Алексєєва - вул.Героїв Чорнобиля)
225 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
226 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
227 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 3
228 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 3
229 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 1
230 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 1
231 | Монтаж подовжувачу | шт | 1
232 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 1
233 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
234 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
235 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 45
236 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 3
237 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 10
238 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 5
239 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 66
240 | Скрепа BCS-20 | шт | 33
241 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
242 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 3
243 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 5
244 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 3
245 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 5
Роздiл 8. Монтаж та підключення відеокамер (вул. Курсанта Єськова (кінцева маршруток))
246 | Монтаж відеокамери | комплект | 6
247 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 6
248 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 1
249 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 1
250 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 5
251 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 5
252 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 15
253 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 1
254 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 10
255 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 5
256 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 38
257 | Скрепа BCS-20 | шт | 19
258 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 6
259 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 1
260 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 5
261 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 1
262 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 5
Роздiл 9. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Курсанта Єськова - вул.Михайлевича)
263 | Монтаж відеокамери | комплект | 5
264 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 5
265 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
266 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
267 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
268 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 4
269 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
270 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
271 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 6
272 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 3
273 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 36
274 | Скрепа BCS-20 | шт | 18
275 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 5
276 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
277 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 3
278 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
279 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 3
Роздiл 10. Мережа підключення відеокамер до комутаційних шаф
280 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 2225
281 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | м | 2325.125
282 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 148
283 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 40
284 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 40
285 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 80
286 | Скрепа BCS-20 | шт | 40
287 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 54
288 | Конектор RJ-45 | шт | 54
289 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 63
290 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 18
291 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 9
292 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 10
Роздiл 11. Улаштування ПЛІ
293 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 | відгал. | 4
294 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 135
295 | Провід СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | м | 141.075
296 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 16
297 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16-25) | шт | 16
298 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8
299 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 8
300 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 32
301 | Скрепа BCS-20 | шт | 16
302 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8
303 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 8
Роздiл 12. Оптична мережа
304 | Монтаж абонентського терміналу | шт | 4
305 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 4
306 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (абонентський термінал) | система | 4
307 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль SFP] | шт | 12
308 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ-45 | шт | 4
309 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 4
310 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 4
311 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 500
312 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 522.5
313 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 40
314 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 40
315 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 20
316 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 20
317 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 40
318 | Скрепа BCS-20 | шт | 20
319 | Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | муфта | 4
320 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 4
321 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю | пристрій | 4
322 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 4
323 | Кросування | шт | 12
324 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 8
325 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
326 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 4
327 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4 | буд.довж | 4
328 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 4
329 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 4
330 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт (Програмування і налагодження системи програмної або логічної операції управління ( віртуальна мережа - рівень доступу access layer) - об'єднання віртуальних ліній і окремих кінцевих точок через відкрите зовнішнє середовище передавання інформації в єдину віртуальну мережу, яка забезпечує захист інформації, що в ній циркулює. Налаштування кінцевих точок на швидкість передачі даних 1 Гб/сек Налаштування підтримки VLAN Налаштування підтримки port security Налаштування підтримки acl Налаштування підтримки функцій безпеки (loopback detection, storm control, bpdu filtering) Прокидування тегованого vlana крізь мережу з комутаторів L2 рівня (рівня доступу (access layer), рівня агрегації (distibution layer) и рівня ядра (core layer), з подальшим растегуванням на порту комутатора (рівня доступу (access layer)). | комплекс | 4
Роздiл 13. Пуско-налагоджувальні роботи з підключення ділянки до ЦОД
331 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 4