## 91_ДЦ_ДФ_02-01-01
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
Будівництво системи відеоспостереження м.Чернігів: Ділянка 7. Перехрестя проспект Миру - вул.Мартина Небаби, проспект Миру - вул.Котляревського, проспект Миру - вул.Софії Русової - вул.В'ячеслава Чорновола, вул.Гонча -ул.Київська
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
обладнання
1 | Відеокамера розпізнавання номерних знаків SE-IPC-4BP47-I10ZA | комплект | 12
2 | Відеокамера оглядова SE-IPC-6BP26-I9A/2,8 | комплект | 15
3 | Маршрутизатор CRS106-1C-5S | шт | 2
4 | Керований комутатор TSW202 | шт | 4
5 | Шафа електротехнічна вандалостійка 500x350x220мм IP65 | шт | 4
монтаж системи
Розділ №1. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Мартина Небаби)
1 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
2 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
3 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
4 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
5 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
6 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
7 | Гермоввід PG11 | шт | 8
8 | Гермоввід PG16 | шт | 2
9 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
10 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
11 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
12 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
13 | Наконечники кабельні | шт | 32
14 | DIN рейка | шт | 2
15 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
16 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
17 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
18 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
19 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
20 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
21 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
22 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
23 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
24 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
25 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
26 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
27 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
28 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
29 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
30 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
31 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
32 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
33 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
34 | Установлення нагрівачу | шт | 1
35 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
36 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
37 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
38 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 1
39 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 1
40 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 4
41 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 4
42 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 4
43 | Конектор RJ-45 | шт | 4
44 | Кросування | шт | 4
45 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
46 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
47 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
48 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 1
Розділ №2. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Котляревського)
49 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
50 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
51 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
52 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
53 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
54 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
55 | Гермоввід PG11 | шт | 8
56 | Гермоввід PG16 | шт | 2
57 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
58 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
59 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
60 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
61 | Наконечники кабельні | шт | 32
62 | DIN рейка | шт | 2
63 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
64 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
65 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
66 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
67 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
68 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
69 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
70 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
71 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
72 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
73 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
74 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
75 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
76 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-,триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
77 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
78 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
79 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
80 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
81 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
82 | Установлення нагрівачу | шт | 1
83 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
84 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
85 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
86 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
87 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
88 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
89 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 7
90 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 7
91 | Конектор RJ-45 | шт | 7
92 | Кросування | шт | 7
93 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 7
94 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
95 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
96 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
97 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
98 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 1
Розділ №3. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя проспект Миру - вул.Софії Русової - вул.В'ячеслава Чорновола)
99 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
100 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
101 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
102 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
103 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
104 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
105 | Гермоввід PG11 | шт | 8
106 | Гермоввід PG16 | шт | 2
107 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
108 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
109 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
110 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
111 | Наконечники кабельні | шт | 32
112 | DIN рейка | шт | 2
113 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
114 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
115 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
116 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
117 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
118 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
119 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
120 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
121 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
122 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
123 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
124 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
125 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
126 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
127 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
128 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
129 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
130 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
131 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
132 | Установлення нагрівачу | шт | 1
133 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
134 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
135 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
136 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
137 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
138 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
139 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
140 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
141 | Конектор RJ-45 | шт | 8
142 | Кросування | шт | 8
143 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
144 | Монтаж маршрутизатору | шт | 1
145 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
146 | Прилад контролю і налагодження (маршрутизатор) | шт | 1
147 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
148 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 1
Розділ №4. Шафа та допоміжне обладнання і матеріали (перехрестя вул.Гонча - вул.Київська)
149 | Монтаж шафи керування або регулювання [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шафа | 1
150 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 4
151 | Скрепа BCS-20 | шт | 2
152 | Профіль монтажний PSM/PSL товщ.1,5 | м | 1
153 | Ізолон самоклеючий фольгований 10мм | м2 | 1
154 | Монтаж кабельного вводу | ввід | 10
155 | Гермоввід PG11 | шт | 8
156 | Гермоввід PG16 | шт | 2
157 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 6
158 | Провід ПВ-3 перерiз 1,5 мм2 | м | 4
159 | Провід ПВ-3 перерiз 2,5 мм2 | м | 2
160 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32
161 | Наконечники кабельні | шт | 32
162 | DIN рейка | шт | 2
163 | Монтаж торцевого упору для Din-Рейок | шт | 4
164 | Обмежувач фіксатор на DIN-рейкe | шт | 4
165 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 8
166 | Прохідний затискач 2,5 кв.мм | шт | 4
167 | Прохідний затискач 16 кв.мм | шт | 2
168 | Затискач для заземлення жовто-зелений 6 мм2 | шт | 2
169 | Монтаж блоку живлення і контролю ультразвукового | шт | 1
170 | Безперебійний блок живлення 144W UPS ASCH ALU 12V (LFP) | шт | 1
171 | Монтаж аккумулятора | шт | 1
172 | Акумуляторна батарея LiFePO4 12В, 18А/г | шт | 1
173 | Монтаж підвищувального перетворювача напруги | шт | 1
174 | Підвищувальний перетворювач напруги 12 DC- 48 DC | шт | 1
175 | Кабель живлення 4-pin | шт | 1
176 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1
177 | Автоматичний вимикач 2п. 10A | шт | 1
178 | Монтаж пристрою захисту від перенапруги, що установлюється на конструкцiї | шт | 1
179 | Реле напруги ZUBR D16 | шт | 1
180 | Монтаж реле, що встановлюється на пультах і панелях | шт | 1
181 | Реле контролю (температура) від 0 до 60С НЗ РТНТ | шт | 1
182 | Установлення нагрівачу | шт | 1
183 | Нагрівач щитовий 30Вт | шт | 1
184 | Монтаж розетки штепсельної напівгерметичної та герметичної | шт | 3
185 | Розетка під DIN-рейку | шт | 3
186 | Монтаж конструкції для установлення приладів | шт | 2
187 | Металевий корпус для монтажу Twist LG-4-RACK | шт | 2
188 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 8
189 | Грозозахист для мережі TWIST LG-PoE-100Mb-2U | шт | 8
190 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 8
191 | Конектор RJ-45 | шт | 8
192 | Кросування | шт | 8
193 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 8
194 | Монтаж керованого комутатору | шт | 1
195 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (керований комутатор) | шт | 1
196 | Пристрої живлення. Пристрій зарядний з блоком конденсаторів для живлення кіл захисту, потужність до 0,25 кВА | пристрій | 1
Розділ №5. Заземлення шаф
197 | Монтаж модульно штирьового заземлення (1,5 м) | шт | 24
198 | Комплект заземлення різьбове D16 L9000 | шт | 4
199 | Заземлення з дріту сталевого, що прокладається по опорах | м | 24
200 | Дрiт сталевий дiаметр 8 мм | м | 24
201 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром | вимірюв. | 4
202 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 4
203 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 4
Розділ №6. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - вул.Мартина Небаби)
204 | Монтаж відеокамери | комплект | 4
205 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 4
206 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 2
207 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 2
208 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 3
209 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 3
210 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 30
211 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 2
212 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 4
213 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 2
214 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 30
215 | Скрепа BCS-20 | шт | 15
216 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 4
217 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 2
218 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 2
219 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 2
220 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 2
Розділ №7. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - вул.Котляревського)
221 | Монтаж відеокамери | комплект | 7
222 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 7
223 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 3
224 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 3
225 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 6
226 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 6
227 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 45
228 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 3
229 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 8
230 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 4
231 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 52
232 | Скрепа BCS-20 | шт | 26
233 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 7
234 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 3
235 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 4
236 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 3
237 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 4
Розділ №8. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя проспект Миру - вул.Софії Русової - вул.В'ячеслава Чорновола)
238 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
239 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
240 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 3
241 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 3
242 | Монтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 2
243 | Бокс розподільний КЕП 30.30.15 | шт | 2
244 | Монтаж подовжувачу | шт | 2
245 | Подовжувач PoE PSE-PD3102 | шт | 2
246 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
247 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
248 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 45
249 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 3
250 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 10
251 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 5
252 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 58
253 | Скрепа BCS-20 | шт | 29
254 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
255 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 3
256 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 5
257 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 5
258 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 3
Розділ №9. Монтаж та підключення відеокамер (перехрестя вул.Гонча - вул.Київська)
259 | Монтаж відеокамери | комплект | 8
260 | Монтажний комплект до відеокамери | шт | 8
261 | Установлення знімних та висувних блоків [карта пам'яті] | шт | 4
262 | Карта пам'яті 256GB microSDXC class 10 UHS-I | шт | 4
263 | Монтаж грозозахисту для повітряних абонентських ліній | комплект | 7
264 | Грозозахист для мережі ETH-SP-G2 | шт | 7
265 | Монтаж системи кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків, що установлюються на опорі | кг | 60
266 | Система кріплення відеокамери розпізнавання номерних знаків на стовп 2 метра | шт | 4
267 | Монтаж кронштейну для кріплення на стовп оглядової камери | кг | 8
268 | Кронштейн для кріплення на стовп оглядової камери | шт | 4
269 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 62
270 | Скрепа BCS-20 | шт | 31
271 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 8
272 | Комутаційний бокс до відеокамери розпізнавання номерних знаків | шт | 4
273 | Комутаційний бокс до відеокамери оглядової | шт | 4
274 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамера розпізнавання номерних знаків) | шт | 4
275 | Система сигналізації проста (відеокамера) | система | 4
Розділ №10. Мережа підключення відеокамер до комутаційних шаф
276 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 1560
277 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, зовнішній з тросом | м | 1630.2
278 | Натяжний анкерний затискач H3 | шт | 162
279 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 44
280 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 44
281 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 88
282 | Скрепа BCS-20 | шт | 44
283 | Монтаж модуля RJ-45 | шт | 24
284 | Конектор RJ-45 | шт | 24
285 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 66
286 | Патч-корд мідний UTP 2.0 м, LSZH | шт | 15
287 | Патч-корд мідний UTP 3.0 м, LSZH | шт | 12
288 | Стяжка 300х4.0 мм, чорна, 100 шт | шт | 10
Розділ №11. Улаштування ПЛІ
289 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 | відгал. | 4
290 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 425
291 | Провід СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | м | 444.125
292 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 16
293 | Затискач анкерний (натяжний) ЗА 2.1 (2х16-25) | шт | 16
294 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8
295 | Гак універсальний КБУ-16 | шт | 8
296 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 32
297 | Скрепа BCS-20 | шт | 16
298 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8
299 | Затискач проколючий KWEP (16-95)/(1,5-10) | шт | 8
Розділ №12. Оптична мережа
300 | Монтаж абонентського терміналу | шт | 4
301 | Абонентский термінал BDCOM GP1702 - 1G | шт | 4
302 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (абонентський термінал) | система | 4
303 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль SFP] | шт | 12
304 | Модуль SFP 10/100/1000BASE-T Copper RJ-45 | шт | 4
305 | Модуль SFP-1,25G-1310nm-SC | шт | 4
306 | Модуль SFP-1,25G-1550nm-SC | шт | 4
307 | Кабель, що підвішується на стоякових лініях, маса 1 м до 2 кг | м | 430
308 | Кабель оптоволоконний 4 волокна | м | 449.35
309 | Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 36
310 | Натяжний анкерний затискач H26 | шт | 36
311 | Встановлення гаків на існуючії опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 18
312 | Гак для опор КОц-8 (SP-8) | шт | 18
313 | Стальна бандажна стрічка 20х0,7 | м | 36
314 | Скрепа BCS-20 | шт | 18
315 | Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | муфта | 4
316 | Муфта оптична FOSC-M023/24-1-12 | шт | 4
317 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю | пристрій | 4
318 | Бокс оптичний FOB-AM-06 | шт | 4
319 | Кросування | шт | 12
320 | Патч-корд оптичний SC-SC 1м | шт | 8
321 | Патч-корд мідний UTP 0.25 м, LSZH | шт | 4
322 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 4
323 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4 | буд.довж | 4
324 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 4
325 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 | ділянка | 4
326 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт (Програмування і налагодження системи програмної або логічної операції управління ( віртуальна мережа - рівень доступу access layer) - об'єднання віртуальних ліній і окремих кінцевих точок через відкрите зовнішнє середовище передавання інформації в єдину віртуальну мережу, яка забезпечує захист інформації, що в ній циркулює. Налаштування кінцевих точок на швидкість передачі даних 1 Гб/сек Налаштування підтримки VLAN Налаштування підтримки port security Налаштування підтримки acl Налаштування підтримки функцій безпеки (loopback detection, storm control, bpdu filtering) Прокидування тегованого vlana крізь мережу з комутаторів L2 рівня (рівня доступу (access layer), рівня агрегації (distibution layer) и рівня ядра (core layer), з подальшим растегуванням на порту комутатора (рівня доступу (access layer)). | комплекс | 4
Розділ №13. Пуско-налагоджувальні роботи з підключення ділянки до ЦОД
327 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 4